- 福建省福州监狱

- 网上竞价文件

- 项目编号：FJXW（JJ）2025032

项目名称：福建省福州监狱民警值班室备勤室门禁设备采购项目

采购人：福建省福州监狱

- 福建省新卫招标代理有限公司

二〇二五年五月

目   录

第一章 网上竞价邀请	3

第二章 网上竞价须知	6

第三章 网上竞价内容及要求	10

第四章 采购合同	19

第五章 响应文件格式	23

- 第一章 网上竞价邀请

福建省新卫招标代理有限公司受福建省福州监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择福建省福州监狱民警值班室备勤室门禁设备采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：FJXW（JJ）2025032

2.项目名称：福建省福州监狱民警值班室备勤室门禁设备采购项目

3.网上竞价采购标的、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

- 4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2025年5月27日10:00:00

报名截止时间：2025年5月30日17:00:00

网上竞价开始时间：2025年6月3日10:00:00

网上竞价截止时间：2025年6月3日12:00:00

- 5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

- （2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

- （4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

- 6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

- 7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建省新卫招标代理有限公司

开 户 行：中国光大银行福州南门支行

账 号：7736 0188 0000 28873

- 8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：代理服务费按项目成交金额的1%向成交供应商收取，不足1000元按1000元计取。成交供应商在领取中标（成交）通知书前，以转账或汇款方式提交，请供应商报价时予以充分考虑。

- 10.联系方式

采购人：福建省福州监狱

地  址：福州市晋安区前横路79号-1

联系人及电话：彭警官0591-86216028

采购代理机构：福建省新卫招标代理有限公司

地  址：福建省福州市西二环中路301号东南医药大楼6层

邮  编：350025

电  话：0591-87807330

项目负责人：蔡华凯、刘鼎埕、郑道铖

公司网址：Http://www.xinweizb.com

电子邮箱：946156038@qq.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省新卫招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## 福建省国资采购平台，网址：https://ygcg.fjcqjy.com/

福建省新卫招标代理有限公司网站，网址：http://www.xinweizb.com/

- 第二章 网上竞价须知

- 一、合格的供应商

- 1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： /  。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.供应商在网上竞价开始时未被列入福建省监狱管理局或福建省福州监狱采购不良行为记录名单。须提供承诺函，格式详见第五章。

6.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

- 二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://xinweizb.com/）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://xinweizb.com/）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

- 4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

- 三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告｛包括更正公告（如有的话）和有关附件｝的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

5.供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），以最后一次报价为其最终报价。

6.在网上竞价过程中，网上竞价大厅应能显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价，应立即暂停当前报价环节，待系统修复后继续进行报价。

- 四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

4.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

- 五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

- 六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

- 2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

- 第三章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

1.采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量 | 最高限价（单价） | 最高限价（总价） | 竞价保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | A02019900-其他信息化设备 | 民警值班室备勤室门禁设备 | 1批 | 485120 | 485120 | 4851 |

2.本项目合同包成交候选人数量：1名。

3.本采购项目为福建省福州监狱民警值班室备勤室门禁设备采购项目。

4.供应商必须保证提供的所有辅材产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权的产品。供应商所提供的货物和服务应符合国家相关法律法规，如违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由供应商负全责，若因此给采购人造成损失的，供应商还要负赔偿责任。

5.供应商按合同包报价，对合同包内所有内容响应时必须完整，不得缺项、漏项。评审与授标以合同包为单位。

二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理）

1、人脸识别门禁机与门禁主机需支持接入采购方现有的门禁管理平台（采购人将提供必要的平台接口协议及技术对接支持，供应商应负责完成系统集成调试及联调测试，保障设备与平台实现无缝对接）或由供货方提供新平台，如采用新平台，则需兼容采购人现有的所有门禁设备（包括但不限于人脸识别一体机、门禁主机、IC读卡器、多功能采集仪等），并实现现有门禁管理平台的所有软件功能，实现统一管理与权限配置，并能与视频监控及固定按钮报警系统实现数据共享及联动告警功能。供应商应对本项内容提供专项承诺函，承诺如不能完成相关工作，采购人有权没收履约保证金，并明确接入方式，格式自拟。

2、供货方需按采购方要求完成设备安装、线路布设及在设备安装过程中涉及的开槽、打孔、墙面修复等；以及软件调试过程中涉及的人员权限配置、系统功能配置等所需相关材料、人工、税费等所有费用均已包含在本项目中，采购方不再支付任何费用。

3、本项目施工场所为特殊区域，施工单位需遵守建设单位的管理规定（如：封闭区施工不得携带香烟、打火机、钱包、手机、电子通信工具等违禁品），施工人员及设备进出须建设单位审批并遵守安检规定，按照招标人单位工作时间安排进行施工，每个工作日实际能够施工的时间有限（每工作日实际施工时间一般不高于5小时），投标人在报价时须予以考虑。

4、本项目的保修与维护期限为2年，自验收合格之日起计算。如设备生产厂商对本项目所应用的部分设备的保修期规定超过上述期限的，则该部分设备应当按照生产厂商规定进行保修，送修及重新安装由供货商负责，费用包含在报价中。

5、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别门禁机 | 1、屏幕参数： 7英寸及以上触摸显示屏，屏幕比例≥9:16，屏幕分辨率≥600*1024。 2、摄像头参数：采用宽动态200万及以上双目摄像头。 3、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%。 4、存储容量：本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录。 5、硬件接口：至少满足LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口1个、电锁1个、门磁1个、报警输入2个、报警输出1个、开门按钮1个、SD卡槽1个（最大可支持512GB）、3.5mm音频输出接口1个。 6、通信方式及网络协议：有线网络，使用环境：IP65，安装方式：壁挂安装，工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配） 7、可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机。 8、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式。 9、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264，口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制，识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示，认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示。 10、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名，工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式，外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开，外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能，读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用，门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理，组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式，多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门，报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等。 11、应支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。 12、设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门；根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 | 79 | 台 |
| 2 | 双门门禁主机 | 1、可控门数：双门，≥32位高速处理器。 2、支持RS485、TCP/IP有线网络双通信接口，支持长度≥20位的卡号识别和存储。 3、可存储≥10万笔合法卡，≥30万笔刷卡记录。 4、支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能。 5、支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、限制名单报警、非法卡超次刷卡报警。 6、支持防区报警输入，具有防短、防剪功能。 7、同时支持RS485接口和韦根接口读卡器的接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能。 8、韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器。 9、支持普通卡/延时开门卡/限制名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 10、支持NTP校时、手动校时、自动校时功能。 11、支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能。 12、具有备用电池设计、看门狗设计、防拆设计。 13、主机断电后数据可以保存。 14、支持接入已建的门禁管理系统或重新建设一套门禁管理系统，满足实现1-13所要求的功能。 | 23 | 台 |
| 3 | 四门门禁主机 | 1、可控门数：四门，≥32位高速处理器。 2、支持RS485、TCP/IP有线网络双通信接口，支持长度≥20位的卡号识别和存储。 3、可存储≥10万笔合法卡，≥30万笔刷卡记录。 4、支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能。 5、支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、限制名单报警、非法卡超次刷卡报警。 6、支持防区报警输入，具有防短、防剪功能。 7、同时支持RS485接口和韦根接口读卡器的接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能。 8、韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器。 9、支持普通卡/延时开门卡/限制名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 10、支持NTP校时、手动校时、自动校时功能。 11、支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能。 12、具有备用电池设计、看门狗设计、防拆设计。 13、主机断电后数据可以保存。 14、支持接入已建的门禁管理系统或重新建设一套门禁管理系统满足实现1-13所要求的功能。 | 19 | 台 |
| 4 | 斜舌电插锁 | 1、安全类型：断电开锁。 2、工作电压：12VDC。 3、舌体材质：304不锈钢 4、承受不小于300kg撞击力。 5、锁芯长度35mm，开合次数≥100万次。 | 39 | 个 |
| 5 | 灵性锁 | 1、开门方式：支持双面钥匙和电控开门。 2、状态反馈：具有开关门状态反馈接口 3、工作电压：DC12-24V 4、工作寿命：开关锁次数≥30万次。 5、可接收门禁控制板信号开锁。 | 19 | 个 |
| 6 | 开门按钮 | 1、开关输出信号 2、接点输出: NO、NC、COM接点 3、外形尺寸:长86x宽86(mm) | 39 | 个 |
| 7 | 闭门器 | 1、适用门重： 65～85Kg； 2、适用最大门宽：≥1100mm； 3、开门角度：小于或等于180度； 4、适用范围：支持标准安装、门框安装、平行安装； 5、至少支持两档速度调整。 | 19 | 个 |
| 8 | IC刷卡头 | 1、工作电压DC12V； 2、输出信号WG26。 | 10 | 个 |
| 9 | 门磁 | 1、合金外壳。 2、常闭型。 3、信号线输出需带金属护套。 | 59 | 个 |
| 10 | 不锈钢门 | 1、201不锈钢 2、不锈钢厚度≥1.2mm 2、尺寸现场定制 4、含门体安装、开槽埋管、墙面修复 | 4 | 平方米 |
| 11 | 8口千兆网管交换机 | 1、固化千兆电口≥8个； 2、交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps； 3、MAC地址容量≥16K； 4、支持支持802.1Q VLAN； 5、支持网管平台集中管理； | 39 | 台 |
| 12 | 管理终端UPS电源 | 1、双转换纯在线智能UPS，纯正弦波，宽市电输入范围（110V-300V），频率范围46HZ-54HZ； 2、整机效率：输入电压为额定值，输出为100%额定有功能功率，系统效率≥90%； 3、输出电流峰值系数≥3，整机过载能力：当整机输出功率为额定值的125%时,整机正常工作时间应该≥1min； 4、输入电压范围220±25%，输入功率因数≥0.95，输入电流谐波成分<5%； 5、输入频率变化范围 50Hz±10%可调； 6、LED显示面板，提供各项主机参数、目前UPS工作状态、负载大小、电池容量、输入输出电压、故障情况； 7、使用环境：20－90%RH，0－40℃，噪音小于55dB/米； 8、具备RS232或RS485/422、IP、USB标准通讯接口，并提供与通讯接口配套使用的通讯线缆和各种告警信号输出端子； 9、具有抗振动性能； 10、在正常使用环境条件下，MTBF大于100000小时（不含蓄电池）； 11、具有智能平台系统（须提供软件著作权证书复印件），可通过移动终端全天候监测不间断电源的工作状况（负载大小、电池容量、输入输出电压、故障情况等）； 12、可使计算机在停电时处于安全休眠状态（须提供有效证明材料予以作证），可以保护数据安全。 | 1 | 台 |
| 13 | 6类网络线 | Cat.6 信道带宽≥250MHz，线芯≤23AWG，无氧铜； | 2000 | 米 |
| 14 | 电锁信号线 | RVV4*1.0mm²； | 1100 | 米 |
| 15 | 2芯信号线 | RVV2*0.5mm²； | 3200 | 米 |
| 16 | 4芯信号线 | RVV4*0.5mm²； | 1200 | 米 |
| 17 | 强电电源线 | RVV3*1.5mm²； | 200 | 米 |
| 18 | 电源线 | RVV2*1.0mm²； | 1800 | 米 |
| 19 | PVC管 | DN20； | 500 | 米 |
| 20 | 配套辅材 | 水晶头、电源接插件、紧固件、零星桥架、中间连接盒等 | 1 | 项 |
| 21 | 门禁管理平台软件 | ≥200门禁设备接入授权，要求兼容已安装设备 | 1 | 套 |

注：上述关于重量、尺寸、规格等要求表述为固定数值的，未作大于、小于等表示幅度的允许正负偏离2%。

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理）

1、交货地点：福州市晋安区前横路79号-1采购人指定地点。

2、交付时间：合同签订后40天内完成安装调试。

3、交付条件：满足国家相关标准、行业标准及网上竞价文件要求，具备验收条件。

4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，合同签订前，成交供应商须以银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式向采购人缴纳履约保证金。该履约保证金在合同约定全部事项履行完毕且无未了事项后，采购人在收到成交供应商书面申请材料，经确认无误后，无息退还。

- 5、支付方式

设备安装调试完毕，经过试运行后，通过验收，采购人在收到成交供应商提交的相关完整报销材料，经确认无误后，支付合同金额的100%。

- 6、货物包装方式及送达搬运

- 6.1包装：应按国家有关标准要求进行包装。

- 6.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

- 6.3搬运：成交供应商须按采购人要求安排专用车辆，且服从采购人安排组织搬运。

- 注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

- 7、验收要求

- 7.1验收标准：所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、竞价文件、响应文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求。所有设备必须是原装包装的全新正品。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交供应商无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

- 7.2设备安装调试完成后，由成交供货商申请转入为期2个月的试运行。试运行结束后，成交供应商应向采购人提交自检记录和试运行记录及相关验收材料，并提出验收申请。

- 8、服务要求

- 8.1维保期贰年，维保期内的故障，供应商应按采购人要求进行服务，费用包含投标报价中。

- 8.2供应商在接到采购人故障通知后，响应时间≤4小时，供货商技术员应在8小时内到场进行检查、维修，24小时内排除故障。

- 9、违约责任

9.1本项目不允许成交供应商以任何名义和理由在成交后将成交项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包，在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。

9.2成交结果公告后30日内签订合同，因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权取消其成交资格；成交后拒不签订合同的采购人有权取消其成交资格（包括但不限于列入采购人不良行为记录名单），竞价保证金不予退还。成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。采购合同的签订需参照福建省省监狱管理局合同模版。

9.3在签定采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，没收履约保证金。对采购人造成的损失的，成交供应商需支付相应的赔偿。

9.4除竞价文件中已明确的具体违约责任外，成交供应商未履行竞价文件中如期完成设备安装调试的。每延迟1天，供应商向采购人支付违约金2000元，违约金可直接在货款中扣除。如延迟10天以上仍不具备验收条件，视为成交供应商违约，采购人有权单方面解除合同，并要求成交供应商按要求支付违约金。在维保期内，未及时按规定完成设备维修的，每次向采购人支付违约金1000元。

9.5如若在履约期间发现成交供应商存在虚假应标的，采购人有权没收履约保证金并报本项目监管部门对其进行相应的处罚。

9.6成交供应商应自觉遵守采购人各项规章制度，要认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；成交供应商进入采购人办公地点施工的工作人员需签订《保密承诺书》，严格履行保密义务未经采购人允许不得违规记录、存储、复制采购人工作信息，严禁将机房工作资料、文件等内部资料泄露，如违反相关制度发生泄密行造成不良后果的，采购人有权终止合同并没收服务款并追究成交供应商法律责任。

9.7成交供应商进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人的指挥，不得为在押人员传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并视情况向采购人支付20000元的违约金，违约金采购人有权直接从服务费用中扣除。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权解除合同并不退还履约保证金，成交供应商还应承担相关的法律责任。

9.8成交供应商应支付的违约金采购人优先从未支付的费用中扣除,违约金不足以弥补给采购人造成的损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

- 10、除上述具体违约情形外，成交供应商出现违反网上竞价文件、响应文件要求的其他行为，每发现一次需向采购人支付违约金1000元。

11、合同的终止

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购人发出的书面违约通知后30天内（或经采购人书面确认的更长时间内）乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人可向成交供应商发出书面解约通知，终止全部或部分协议。

11.1.1如果成交供应商未能在协议约定的期限内或采购人准许的任何延期内进行服务。

11.1.2成交供应商未能履行协议项下的任何其它义务。

12、专利权及知识产权

成交供应商应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，且上述产品不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

13、保密条款

13.1成交供应商应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

13.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

13.3本条款不因合同届满或解除而失效。

14、廉政条款

成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金（包括但不限于列入不良行为记录名单等），情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

15、合同纠纷处理方式

15.1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

15.2 合同补充和修改本项目合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

16、诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

17、合同补充和修改

合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

四、其他事项

除网上竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但网上竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

- 第四章  采购合同

- （参考文本）

- 1.签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

- 2.签订合同时，采购人与成交供应商应结合网上竞价文件规定填列相应内容。网上竞价文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；网上竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

- 3.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

4.国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为（项目编号）的（项目名称）项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2网上竞价文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：       元（￥     ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合网上竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照网上竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照网上竞价文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照网上竞价文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照网上竞价文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。网上竞价文件第三章已有规定的，双方均不得变更或调整；网上竞价文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                     乙方：

住所：                      住所：

单位负责人：                   单位负责人：

委托代理人：                   委托代理人：

联系方法：                    联系方法：

开户银行：                    开户银行：

账号：                      账号：

签订地点：

- 签订日期： 年 月 日

- 第五章  响应文件格式

- 响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

电话：            传真：         邮编：

供应商代表（印刷体）：          签字：

手机：                       日期 ：  年 月 日

目  录

- 1、网上竞价承诺书

- 2、有效营业执照复印件等证明文件

- 3、单位授权书

- 4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

- 1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据        项目（项目编号：      ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合网上竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

- 五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺未被列入福建省监狱管理局或福建省福州监狱采购不良行为记录名单。

九、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

- 十、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十一、以   方式提供的金额为人民币   元的保证金，已到指定账户。

十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人（或供应商代表）签字：

日期：     年    月   日

- 2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

- 3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

- （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

- 4.供应商需提供的其他材料

- （1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品牌型号 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |
| 备注及需要说明事项： |  |  |  |  |  |

※注意：

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- （2）网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

（1）如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- （3）退回保证金说明函

致： 福建省新卫招标代理有限公司

我方参与项目编号为           的     （项目名称）     网上竞价，提供人民币          元竞价保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下账户：

开户名：

开户行：

帐  号：

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商代表签字：___________________

供应商联系方式：___________________

日期：   年    月     日

附：本次项目网上竞价保证金汇款单

- （4）其他必要的相关证明材料（如有）

响应文件

- （第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

电话：            传真：         邮编：

供应商代表（印刷体）：          签字：

手机：                       日期 ：  年 月 日

### 1、报价一览表

## 项目编号：

## 项目名称：

金额：人民币元

| 合同包 | 采购标的 | 品牌型号 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 总价 | 大写： 小写： 。 |  |  |  |
| 备注及需要说明事项： |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：