福建省新卫招标代理有限公司                                                              网上竞价文件

福建省永安市新立工贸有限责任公司

网上竞价文件

项目编号：FJXW（JJ）2025051
项目名称：福建省永安市新立工贸有限责任公司四五号厂房各车间亮度提升改造项目
采购人：福建省永安市新立工贸有限责任公司
福建省新卫招标代理有限公司
二〇二五年十二月
目   录


3第一章 网上竞价邀请


6第二章 网上竞价须知


10第三章 网上竞价内容及要求


16第四章 采购合同


23第五章 响应文件格式




第一章 网上竞价邀请
福建省新卫招标代理有限公司受福建省永安市新立工贸有限责任公司的委托，现通过网上竞价的方式选择福建省永安市新立工贸有限责任公司四五号厂房各车间亮度提升改造项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。
1.项目编号：FJXW（JJ）2025051 

2.项目名称：福建省永安市新立工贸有限责任公司四五号厂房各车间亮度提升改造项目
3.网上竞价标的名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。
4.报名及竞价时间安排：
报名开始时间：2026年1月4日09:00:00

报名截止时间：2026年1月7日17:00:00

网上竞价开始时间：2026年1月8日10:00:00

网上竞价截止时间：2026年1月8日12:00:00

5.供应商资格要求
（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织（需有独立的民事主体资格）。
（2）供应商应提供以下证明材料：
①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；
④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。
（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。
（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。
注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。
6.网上竞价文件售价
网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。
7.网上竞价保证金：
网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。
网上竞价保证金缴交指定账户：
开 户 名：福建省新卫招标代理有限公司
开 户 行：中国光大银行福州南门支行 
账 号：7736 0188 0000 28873 
8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。
9.代理服务费：本项目代理服务费按项目成交金额的1%向成交供应商收取。成交供应商在领取中标（成交）通知书前，以转账或汇款方式提交，请供应商报价时予以充分考虑。
10.联系方式
采购人：福建省永安市新立工贸有限责任公司 

地  址：福建省永安市大洲后26号
联系人及电话：林先生 0598-3607704
采购代理机构：福建省新卫招标代理有限公司 

地  址：福建省福州市西二环中路301号东南医药大楼6层 

邮  编：350025

电  话：0591-87807330   

项目负责人：蔡华凯、刘鼎埕、郑道铖    

公司网址：Http://www.xinweizb.com 

电子邮箱：946156038@qq.com       
11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省新卫招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
福建省国资平台，网址：https://ygcg.fjcqjy.com/
福建省新卫招标代理有限公司网站，网址：http://www.xinweizb.com/。
第二章 网上竞价须知
一、合格的供应商
1.供应商资格要求详见本文件第一章。
2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： /  。
4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.供应商在网上竞价开始时未被列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位采购项目不良行为记录名单（黑名单）内。须提供承诺函，格式详见第五章。

6.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。
二、报名须知
1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://xinweizb.com/）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://xinweizb.com/）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。
2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。
3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。
4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：
（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；
（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；
（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。
三、网上竞价规则
1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。
2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。
4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。
5.供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），以最后一次报价为其最终报价。
6.在网上竞价过程中，网上竞价大厅应能显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价，应立即暂停当前报价环节，待系统修复后继续进行报价。
四、最终有效报价确认方法
1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。
2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。
3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。
五、网上竞价结果确认
1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；
2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；
3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章且装订成册。
六、签订合同
1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。
2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。
5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：
（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；
（2）成交供应商自动放弃成交资格的；
（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；
（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。
第三章 网上竞价内容及要求
一、项目概述
1、采购标的一览表

金额单位：人民币元

	合同包
	品目号
	品目编码及品目名称
	采购标的
	数量
	最高限价

（单价）
	最高限价

（总价）
	竞价保证金

	1
	1-1
	A02061908-室内照明灯具
	塑钢三防办公吊灯（平板灯）
	约700盏（以实际安装数量为准）
	312元/盏
	218400
	2184


2、本项目合同包成交候选人数量：1名。

3、本项目为福建省永安市新立工贸有限责任公司四五号厂房各车间亮度提升改造项目。通过对四五号厂房各车间的照明系统进行整体改造，提升车间工作区域照度，达到安全、节能、适用的照明效果，并完成所有设备的安装、调试与验收。
4、供应商务必仔细阅读网上竞价文件中所规定的，其中包括技术要求在内的所有细则。

5、本项目为 “照明灯采购及安装服务”一体化交钥匙工程。供应商需负责本项目所需的全部照明灯具、配套材料（如电线、套管、开关、配电箱配件等）、辅料的供应、运输、安装、调试、验收以及相关技术服务，直至项目整体交付使用。采购人仅接受整体解决方案报价，不接受仅供应灯具或仅提供安装服务的分项报价。供应商按合同包报价，对合同包内所有内容响应时必须完整，不得缺项、漏项。评审与授标以合同包为单位。交钥匙工程（包工、包料、包安装、包调试、包验收、包安全、包一切风险及费用）。
6、报价要求
6.1供应商网上竞价报价时仅需填报最终总报价。该总价应包含为完成本项目所发生的一切费用。若供应商最终成交，其成交单价将按以下公式统一折算：成交单价=成交总价÷700盏。上述计算结果经四舍五入后保留整数，作为最终确定的成交单价。
二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1.规格：1180mm*280mm*42mm，各维度误差≤±2mm；

2.边框：发光面边框宽度≤7mm；

3.防护等级：≥IP40，防止φ1.0mm以上固体异物侵入，且垂直滴水无影响；

4.功率：≥80W；

5.电流：≤0.62A；

6.光效：≥100Lm/W；

7.显色指数：Ra≥80；

8.色温：≥6500K；

9.光通量≥8000Lm；

10.光衰测试：正常使用3000小时后，光通量衰减率≤5%，测试10000小时后，衰减率≤10%；

11.绝缘电阻与电气强度：常温下绝缘电阻≥2MΩ，且在1500V交流电压下持续1分钟无击穿、闪络现象；

12.耐燃与耐热：测试外壳、电线绝缘层等部件，在750℃灼热丝接触下无明火、无熔融滴落；

13.接地连续性：若灯具含接地端子，接地电阻需≤0.5Ω，确保意外漏电时能快速导地，保护使用者安全；

14.抗电磁干扰：灯具在额定电压下，能承受一定强度的电磁辐射≥3V/m，仍保持正常亮点，无闪烁、熄灭现象；

15.电磁辐射骚扰：检测灯具工作时产生的无线电骚扰，限值需符合GB/T 17743-2021，避免干扰电视、路由器等其他电器。（检测依据：GB/T 7000.1-2023《灯具 第1部分：一般要求与试验》、GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》。）

16.以上1-9项技术参数，供应商需在响应文件中提供第三方检测机构出具的检测（检验）报告予以佐证，检测（检验）报告带“CMA”标识。
17.施工要求：

17.1施工约束：本项目所有施工活动必须严格在采购人厂区监管范围内进行。每日有效施工时长正常不超过5小时，具体施工时段须提前与采购人管理部门协商确定并严格遵守。供应商须充分考虑此工时限制对施工周期、人员调配、综合成本的影响。

17.2安装质量：布线整齐、规范、安全，符合电气安装规范。灯具安装牢固，接线正确可靠。改造后的照明控制系统应操作简便、安全可靠。

17.3人员资质：所有进场从事电气安装、接线、调试等作业的施工人员，必须持有有效的电工操作证（特种作业操作证-电工作业）。

17.4现场管理：供应商应遵守采购人厂区各项安全生产与现场管理制度，做到文明施工，及时清理施工垃圾，确保不影响采购人正常生产秩序。

18.安全与责任条款

18.1安全责任：成交供应商作为本项目施工安全的责任主体，须对本项目全部施工人员的作业安全及人身意外承担全权、兜底责任。施工期间必须为所有施工人员购买足额工伤保险及安全生产责任险，并采取充分的安全防护措施。

18.2事故责任：凡因施工人员未持证上岗、违规操作、安全措施不到位等任何原因引发的安全事故（包括但不限于人身伤害、设备损坏、火灾等），所产生的一切经济赔偿、行政处罚、责任认定及法律纠纷均由成交供应商独立承担并负责解决。采购人不承担任何形式的连带责任。

19.合同价款与结算原则

19.1本项目采用 “固定单价、据实结算、总价包干上限控制” 的合同形式。

19.2固定单价：灯具单价为固定不变价，不因市场价格波动或数量变化而调整。

19.3据实结算：本项目最终合同结算总价，以经采购人书面确认的 《实际安装完成确认单》 中所载明的各灯具实际安装数量，乘以灯具成交单价进行计算。

19.4总价约束：无论最终实际安装数量如何变化，本合同项下的最终结算总价款 不得超过采购人已确认的合同暂定总价（即成交供应商的成交报价）。若据实结算金额低于合同暂定总价，按结算金额支付；若高于合同暂定总价，则按合同暂定总价封顶支付。

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）
1、交付地点：福建省永安市大洲后26号采购人指定地点。

2、交付时间：合同签订后60个日历日内完成全部货物的供货、运输、安装、交付。

3、交付条件：满足国家相关标准、行业标准，符合网上竞价文件要求及采购合同中相关条款，验收合格。
4、履约保证金：履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订合同前，以转账、支票、银行无条件支付保函等非现金方式向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金，该履约保证金于采购货物验收合格至维保期结束后，成交供应商无违约的前提下书面申请后，于30日内无息退还。【履约保证金以保函形式提交的，应为银行无条件支付的保函（见索即付，不可撤销），并且保函有效期要涵盖整个合同有效期】
5、支付方式：据实结算，在最终经验收合格后30日内，成交供应商将验收凭证和增值税专用发票等完整报销材料交付采购人；采购人在收到上述凭证和发票等资料后10个工作日内向成交供应商一次性支付。

6、包装及运输

6.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

6.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

6.3搬运：成交供应商须按采购人要求安排专用车辆，且服从采购人安排组织搬运。
注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。
7、验收要求：

7.1采购人现场对成交供应商产品进行实际测试。采购人将组织现场验收，验收包括但不限于：灯具安装质量、照明效果（可进行照度抽检）、线路规范性、控制系统正常运行、现场清理情况等。
7.2验收标准：所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、网上竞价文件、成交供应商响应文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求。所有设备必须是原装包装的全新正品。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交供应商无条件重新更换，并按合同条款的有关规定执行。
8、售后服务

8.1自验收合格投入使用之日起应提供不少于一年的上门保修服务，若国家或厂家有更长的质保期规定，按照更长期限执行。

8.2接到采购人故障电话通知后4小时内电话响应，24小时内到达用户现场解决问题。

8.3成交供应商未履行或未完全履行上述所列售后服务的，扣除全部履约保证金，若因此给采购人造成损失的，成交供应商还应赔偿采购人所受的损失。

9、违约责任

9.1成交供应商应在经营范围内经营，否则应承担由此产生的法律责任。

9.2除不可抗力原因，成交供应商单方解除合同的，履约保证金不予退还，如对采购人造成其他损失的，成交供应商需另行支付相应的赔偿。

9.3在明确违约责任后，成交供应商应在采购人发出书面通知书之日起十个工作日内支付违约金、赔偿金等。

9.4超过约定供货期限不能按时交货的，采购人可扣除成交供应商全部履约保证金。成交供应商超出约定供货期限15个工作日仍未交货的，采购人有权终止合同。如对采购人造成其他损失的，成交供应商需另行支付相应的赔偿。

9.5成交供应商所交货物品种、型号、测试报告不符合成交要求的，采购人有权拒收，原则上退换货，并扣除成交供应商履约保证金，如对采购人造成其他损失的，成交供应商需另行支付相应的赔偿，直至终止合同。

9.6本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，履约保证金不予退还。如履约保证金不能弥补违约对采购人造成的损失的，成交供应商另行支付相应的赔偿。

9.7在合同履行期间，除不可抗力外，双方均不得擅自变更或解除合同。如有未尽事宜，经双方共同协商，协商不成由采购人所在地法院诉讼解决。

10、除上述违约条款外，成交供应商未履行网上竞价文件、响应文件、合同有关规定的其他事项或服务要求的、每发现一次，需向采购人支付违约金500元。
11、合同的终止

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购人发出的书面违约通知后30天内（或经采购人书面确认的更长时间内）成交供应商仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人可向成交供应商发出书面解约通知，终止全部或部分协议：  

11.1.1如果成交供应商未能在协议约定的期限内或采购人准许的任何延期内进行服务。

11.1.2成交供应商未能履行协议项下的任何其它义务。

12、专利权及知识产权

成交供应商应保证所提供产品均符合国家知识产权相关法律法规，且为合法正版产品，不存在假冒伪劣情形；成交供应商还应保证采购人在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。
13、保密条款

13.1成交供应商应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、职工资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

13.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

13.3本条款不因合同届满或解除而失效。

14、廉政条款

成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同（包括但不限于列入不良行为记录名单等），情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

15、合同纠纷处理方式

15.1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

15.2 合同补充和修改本项目合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。
16、诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

17、合同补充和修改

合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。
四、其他事项

除网上竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但网上竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

第四章  采购合同

（参考文本）

1.签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。
2.签订合同时，采购人与成交供应商应结合网上竞价文件规定填列相应内容。网上竞价文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；网上竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。
4.国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
甲方：福建省永安市新立工贸有限责任公司
乙方：（成交供应商全称）
 
根据项目编号为FJXW（JJ）2025051的福建省永安市新立工贸有限责任公司四五号厂房各车间亮度提升改造项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2网上竞价文件、乙方的响应文件；
1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
2、合同标的
金额单位：人民币元

	合同包
	品目号
	品目编码及品目名称
	采购标的
	数量
	成交单价
	成交总价

	1
	1-1
	A02061908-室内照明灯具
	塑钢三防办公吊灯（平板灯）
	约700盏（以实际安装数量为准）
	
	


3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：       元（￥     ）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：合同签订后60个日历日内完成全部货物的供货、运输、安装、交付；
4.2交付地点：福建省永安市大洲后26号甲方指定地点；
4.3交付条件：满足国家相关标准、行业标准，符合网上竞价文件要求及采购合同中相关条款，验收合格。
5、合同标的应符合网上竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：
5.1规格：1180mm*280mm*42mm，各维度误差≤±2mm；

5.2边框：发光面边框宽度≤7mm；

5.3防护等级：≥IP40，防止φ1.0mm以上固体异物侵入，且垂直滴水无影响；

5.4功率：≥80W；

5.5电流：≤0.62A；

5.6光效：≥100Lm/W；

5.7显色指数：Ra≥80；

5.8色温：≥6500K；

5.9光通量≥8000Lm；

5.10光衰测试：正常使用3000小时后，光通量衰减率≤5%，测试10000小时后，衰减率≤10%；

5.11绝缘电阻与电气强度：常温下绝缘电阻≥2MΩ，且在1500V交流电压下持续1分钟无击穿、闪络现象；

5.12耐燃与耐热：测试外壳、电线绝缘层等部件，在750℃灼热丝接触下无明火、无熔融滴落；

5.13接地连续性：若灯具含接地端子，接地电阻需≤0.5Ω，确保意外漏电时能快速导地，保护使用者安全；

5.14抗电磁干扰：灯具在额定电压下，能承受一定强度的电磁辐射≥3V/m，仍保持正常亮点，无闪烁、熄灭现象；

5.15电磁辐射骚扰：检测灯具工作时产生的无线电骚扰，限值需符合GB/T 17743-2021，避免干扰电视、路由器等其他电器。（检测依据：GB/T 7000.1-2023《灯具 第1部分：一般要求与试验》、GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》。）

5.16施工要求：

5.16.1施工约束：本项目所有施工活动必须严格在甲方厂区监管范围内进行。每日有效施工时长正常不超过5小时，具体施工时段须提前与甲方管理部门协商确定并严格遵守。乙方须充分考虑此工时限制对施工周期、人员调配、综合成本的影响。

5.16.2安装质量：布线整齐、规范、安全，符合电气安装规范。灯具安装牢固，接线正确可靠。改造后的照明控制系统应操作简便、安全可靠。

5.16.3人员资质：所有进场从事电气安装、接线、调试等作业的施工人员，必须持有有效的电工操作证（特种作业操作证-电工作业）。

5.16.4现场管理：乙方应遵守甲方厂区各项安全生产与现场管理制度，做到文明施工，及时清理施工垃圾，确保不影响甲方正常生产秩序。

5.17安全与责任条款

5.17.1安全责任：乙方作为本项目施工安全的责任主体，须对本项目全部施工人员的作业安全及人身意外承担全权、兜底责任。施工期间必须为所有施工人员购买足额工伤保险及安全生产责任险，并采取充分的安全防护措施。

5.17.2事故责任：凡因施工人员未持证上岗、违规操作、安全措施不到位等任何原因引发的安全事故（包括但不限于人身伤害、设备损坏、火灾等），所产生的一切经济赔偿、行政处罚、责任认定及法律纠纷均由乙方独立承担并负责解决。甲方不承担任何形式的连带责任。

5.18合同价款与结算原则

5.18.1本项目采用 “固定单价、据实结算、总价包干上限控制” 的合同形式。

5.18.2固定单价：灯具单价为固定不变价，不因市场价格波动或数量变化而调整。

5.18.3据实结算：本项目最终合同结算总价，以经甲方书面确认的 《实际安装完成确认单》 中所载明的各灯具实际安装数量，乘以灯具成交单价进行计算。

5.18.4总价约束：无论最终实际安装数量如何变化，本合同项下的最终结算总价款 不得超过甲方已确认的合同暂定总价（即乙方的成交报价）。若据实结算金额低于合同暂定总价，按结算金额支付；若高于合同暂定总价，则按合同暂定总价封顶支付。
6、包装及运输

6.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

6.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

6.3搬运：乙方须按甲方要求安排专用车辆，且服从甲方安排组织搬运。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

7、验收

7.1验收应按照网上竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

7.1.1甲方现场对乙方产品进行实际测试。甲方将组织现场验收，验收包括但不限于：灯具安装质量、照明效果（可进行照度抽检）、线路规范性、控制系统正常运行、现场清理情况等。

7.1.2验收标准：所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、网上竞价文件、乙方响应文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求。所有设备必须是原装包装的全新正品。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，甲方有权不予接收，并要求乙方无条件重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

7.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

☑不邀请。□邀请，具体如下：无。

8、售后服务

8.1自验收合格投入使用之日起应提供不少于一年的上门保修服务，若国家或厂家有更长的质保期规定，按照更长期限执行。

8.2接到甲方故障电话通知后4小时内电话响应，24小时内到达用户现场解决问题。

8.3乙方未履行或未完全履行上述所列售后服务的，扣除全部履约保证金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

9、合同款项的支付应按照网上竞价文件的规定进行，具体如下：

据实结算，在最终经验收合格后30日内，乙方将验收凭证和增值税专用发票等完整报销材料交付甲方；甲方在收到上述凭证和发票等资料后10个工作日内向乙方一次性支付。

10、履约保证金
□无。☑有，具体如下：履约保证金百分比：5%。说明：乙方在签订合同前，以转账、支票、银行无条件支付保函等非现金方式向甲方缴纳合同金额5%的履约保证金，该履约保证金于采购货物验收合格至维保期结束后，乙方无违约的前提下书面申请后，于30日内无息退还。【履约保证金以保函形式提交的，应为银行无条件支付的保函（见索即付，不可撤销），并且保函有效期要涵盖整个合同有效期】。

11、合同有效期

合同签订之日起至合同约定的合同义务履行完毕，或依本合同约定合同解除或终止。

12、违约责任

12.1乙方应在经营范围内经营，否则应承担由此产生的法律责任。

12.2除不可抗力原因，乙方单方解除合同的，履约保证金不予退还，如对甲方造成其他损失的，乙方需另行支付相应的赔偿。

12.3在明确违约责任后，乙方应在甲方发出书面通知书之日起十个工作日内支付违约金、赔偿金等。

12.4超过约定供货期限不能按时交货的，甲方可扣除乙方全部履约保证金。乙方超出约定供货期限15个工作日仍未交货的，甲方有权终止合同。如对甲方造成其他损失的，乙方需另行支付相应的赔偿。

12.5乙方所交货物品种、型号、测试报告不符合成交要求的，甲方有权拒收，原则上退换货，并扣除乙方履约保证金，如对甲方造成其他损失的，乙方需另行支付相应的赔偿，直至终止合同。

12.6本项目不允许乙方以任何名义和理由进行转包，如有发现，甲方有权单方终止合同，履约保证金不予退还。如履约保证金不能弥补违约对甲方造成的损失的，乙方另行支付相应的赔偿。

12.7在合同履行期间，除不可抗力外，双方均不得擅自变更或解除合同。如有未尽事宜，经双方共同协商，协商不成由甲方所在地法院诉讼解决。

13、除上述违约条款外，乙方未履行网上竞价文件、响应文件、合同有关规定的其他事项或服务要求的、每发现一次，需向甲方支付违约金500元。

14、合同的终止

14.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的书面违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面解约通知，终止全部或部分协议：  

14.1.1如果乙方未能在协议约定的期限内或甲方准许的任何延期内进行服务。

14.1.2乙方未能履行协议项下的任何其它义务。

15、专利权及知识产权

乙方应保证所提供产品均符合国家知识产权相关法律法规，且为合法正版产品，不存在假冒伪劣情形；乙方还应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

16、保密条款

16.1乙方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的甲方的财务、技术、产品信息、职工资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；乙方进入甲方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

16.2乙方违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，乙方应当依法承担赔偿责任。

16.3本条款不因合同届满或解除而失效。

17、廉政条款

乙方及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同（包括但不限于列入不良行为记录名单等），情节严重的，乙方及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

18、合同纠纷处理方式

18.1甲方及乙方双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

18.2 合同补充和修改本项目合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。
19、诉讼相关费用承担

若因乙方未履行合同项下义务导致甲方所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由乙方承担赔偿责任。

20、合同补充和修改

合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。
21、合同条款

（按照实际情况编制填写。网上竞价文件第三章已有规定的，双方均不得变更或调整；网上竞价文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。
22、其他约定
22.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
22.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
22.3合同生效：自签订之日起生效；
22.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。
22.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
（以下无正文）
	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人：
	单位负责人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：                

	签订日期： 年 月 日


 第五章  响应文件格式
响应文件编制说明
1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。
2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。
响应文件
（第一部分  资格及技术商务部分）
项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        
电话：            传真：         邮编：                

供应商代表（印刷体）：          签字：           

手机：                       日期 ：  年 月 日
目  录
1、网上竞价承诺书
2、有效营业执照复印件等证明文件
3、单位授权书
4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料
1、网上竞价承诺书
致：（采购人或采购代理机构）
根据        项目（项目编号：      ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：
一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合网上竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。
二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。
三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。
七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。
八、我公司承诺未被列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位采购项目不良行为记录名单（黑名单）内。

九、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。
十、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。
十一、以   方式提供的金额为人民币   元的保证金，已到指定账户。
十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。
十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。
供应商（全称并加盖供应商公章）：                       
供应商法定代表人(或供应商代表)签字：                 
日期：     年    月   日
2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理网上竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：       身份证号：        手机：       
供应商代表：       身份证号：       手机：       
 
授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
供应商代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。
2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4.供应商需提供的其他材料
（1）标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	合同包
	品目号
	采购标的
	数量（单位）
	品牌型号
	来源地

	1
	1-1
	塑钢三防办公吊灯（平板灯）
	
	
	

	备注及需要说明事项：


※注意：
1、本表应按照以上格式规定填写：
供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
（2）网上竞价内容及要求偏离表
供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：　　　　　　　　　　
	合同包
	网上竞价内容及要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
（3）退回保证金说明函

致： 福建省新卫招标代理有限公司 
我方参与项目编号为           的     （项目名称）     竞价,提供人民币          元竞价保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下账户：

开户名：                                

开户行：                                

账  号：                                
供应商（全称并加盖供应商公章）： 
供应商代表签字：___________________  
供应商联系方式：___________________
日期：   年    月     日
附：本次项目竞价保证金汇款单
（4）其他必要的相关证明材料（如有）
响应文件
（第二部分  报价部分）
项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        
电话：            传真：         邮编：                

供应商代表（印刷体）：          签字：           

手机：                       日期 ：  年 月 日
1、报价一览表
项目编号：    
项目名称： 
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	货物名称
	品牌型号
	数量（单位）
	单价
	总价

	1
	1-1
	
	
	
	
	


供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：

2、分项报价表

（格式自拟）


