福建省新卫招标代理有限公司                                                              网上竞价文件

福建省地质环境监测

中心

网上竞价文件
项目编号：FJXW（JJ）2026017
项目名称：2026年度省级地下水监测点丰、枯水期水质样品采集服务项目
采购人：福建省地质环境监测中心   
福建省新卫招标代理有限公司
二〇二六年五月
目   录


第一章 网上竞价邀请
3
第二章 网上竞价须知
6
第三章 网上竞价内容及要求
10
16第四章  采购合同


20第五章  响应文件格式




第一章 网上竞价邀请
福建省新卫招标代理有限公司受福建省地质环境监测中心的委托，现通过网上竞价的方式组织2026年度省级地下水监测点丰、枯水期水质样品采集服务项目的招标。根据福建省地质环境监测中心会议决定，现邀请厦门地质工程勘察院、福州鼓楼智泉水文地质勘察有限公司、福建地矿建设集团公司参加网上竞价。
1.项目编号：FJXW（JJ）2026017 

2.项目名称：2026年度省级地下水监测点丰、枯水期水质样品采集服务项目 

3.竞价采购标的名称、数量及主要内容等详见“采购标的一览表”。
4.报名及竞价时间安排：
报名开始时间：2026年05月29日11:00:00
报名截止时间：2026年06月03日12:00:00
网上竞价开始时间：2026年06月04日09:00:00
网上竞价截止时间：2026年06月04日 11:00:00
5.供应商资格要求
（1）本项目为邀请竞价，只接受被邀请的供应商参与报名、竞价。
（2）供应商应提供以下证明材料：
①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；
④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章；

⑤提供依法缴纳税收和社会保障资金证明的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。
（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。
注：

供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

6.网上竞价文件售价
网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。
7.网上竞价保证金：
网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。
网上竞价保证金缴交指定账户：
开 户 名：福建省新卫招标代理有限公司
开 户 行：中国光大银行福州南门支行 
账 号：7736 0188 0000 28873 
8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。
9.代理服务费：按项目合同金额的1.5%向成交供应商收取。成交供应商在领取中标（成交）通知书前，以转账或汇款方式提交，请供应商报价时予以充分考虑。
10.联系方式
采购人：福建省地质环境监测中心
地  址：福州市鼓楼区五四路285号
联系人及电话：池先生0591-87667257
采购代理机构：福建省新卫招标代理有限公司 

地  址：福州市西二环中路301号东南医药大楼6层 

邮  编：350025

电  话：0591-87807330   

项目负责人：卓敏灵、刘鼎埕、郑道铖    

公司网址：Http://www.xinweizb.com 

电子邮箱：1094869464@qq.com       
11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省新卫招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
福建省国资平台，网址：https://ygcg.fjcqjy.com/

福建省新卫招标代理有限公司网站，网址：http://www.xinweizb.com/
第二章 网上竞价须知
一、合格的供应商
1.供应商资格要求详见本文件第一章。
2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。
3.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

4.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。
二、报名须知
1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://xinweizb.com/）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://xinweizb.com/）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。
2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。
3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。
4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：
（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；
（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；
（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。
三、网上竞价规则
1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。
2.在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告｛包括更正公告（如有的话）和有关附件｝的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。
4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。
四、最终有效报价确认方法
1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。
2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。
3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。
五、网上竞价结果确认
1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；
2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；
3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。
六、签订合同
1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。
2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。
七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：
（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；
（2）成交供应商自动放弃成交资格的；
（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；
（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。
第三章 网上竞价内容及要求
一、项目概述
1.采购标的一览表

金额单位：人民币元

	合同包
	品目号
	服务名称
	数量
	最高限价

（总价）
	竞价保证金

	1
	1-1
	2026年度省级地下水监测点丰、枯水期水质样品采集服务项目
	1项
	293000
	2930


2.本项目合同包成交候选人数量：1名。

3.本项目为2026年度省级地下水监测点丰、枯水期水质样品采集服务项目，预算金额29.3万元。要求供应商根据本网上竞价文件提出的技术和服务要求等进行报价。

二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

为完成地下水动态监测工作需要，我单位拟通过邀请招标方式确定“2026年度省级地下水监测点丰、枯水期水质样品采集”项目合作单位，有关需求如下：

1、工作内容：

完成我省福州、平潭、宁德、莆田、漳州、厦门、三明、龙岩地区86处省级地下水监测点水样采集工作（详见附表1）
2、工作要求：按《地下水质检验方法水样的采集和保存（DZ/T0064.2-93）》及其他相关工作规范标准进行。采样前，需利用水质现场测试设备对气温、水温、pH值、电导率（EC）、氧化还原电位(ORP)、溶解氧(DO)等项目进行现场测试，测试指示参数达到稳定时（见附表2），表示水样抽取符合要求，方可采样。若采样样品不符合测试要求，应无偿进行重新采集。

3、工作周期：丰水期水样采集时间为2026年6月10-30日，枯水期水样采集时间为2026年10月1-20日

附表1  地下水监测点2026年丰、枯水期采样点位置一览表

	序号
	编号
	位置
	期次
	备注

	1
	3501210301
	福州市闽侯县南屿镇国土资源所
	丰枯
	

	2
	3501210302
	福州市闽侯县上街镇国土资源所
	丰枯
	

	3
	3501210303
	福州市闽侯县白沙镇人民政府
	丰枯
	

	4
	3501210304
	福州市闽侯县自来水公司新区水厂南侧
	丰枯
	

	5
	3501210305
	福州市闽侯县南通镇人民政府门前花圃
	丰枯
	

	6
	3501210306
	福州市闽侯县青口镇人民政府
	丰枯
	

	7
	3501220307
	福州市连江县琯头镇人民政府
	丰枯
	

	8
	3501810308
	福州市福清市音西街道办
	丰枯
	

	9
	3501810309
	福州市福清市渔溪镇国土资源所
	丰枯
	

	10
	3501810310
	福州市福清市龙田镇人民政府
	丰枯
	

	11
	3501820311
	福州市长乐市江田镇人民政府
	丰枯
	

	12
	3501820312
	福州市长乐市湖南镇人民政府
	丰枯
	

	13
	3501220313
	福州市连江县五大中心
	丰枯
	

	14
	3509020314
	宁德市蕉城区七都镇人民政府
	丰枯
	

	15
	3509020353
	宁德市蕉城区金涵畲族乡城郊工商所东120m
	丰枯
	

	16
	3501220315
	福州市连江县江南乡人民政府
	丰枯
	

	17
	3503040316
	莆田市荔城区黄石镇五龙小学
	丰枯
	

	18
	3503050317
	莆田市秀屿区东庄镇国土资源所
	丰枯
	

	19
	3503020318
	莆田市城厢区华亭镇华林学校
	丰枯
	

	20
	3503020319
	莆田市城厢区华亭镇油潭村
	丰枯
	

	21
	3503220320
	莆田市仙游县国土资源局
	丰枯
	

	22
	3503220321
	莆田市仙游县郊尾镇阳谷村
	丰枯
	

	23
	3501280322
	平潭县芦洋乡政府
	丰枯
	

	24
	3501280323
	平潭县中楼乡大坪小学（党日馆）
	丰枯
	

	25
	3501280324
	平潭县芦洋乡西边寮村村委
	丰枯
	

	26
	3505820325
	泉州市晋江市深沪镇华海小学
	丰枯
	

	27
	3505810326
	泉州市石狮市华侨中学
	丰枯
	

	28
	3505050327
	泉州市泉港区涂岭镇
	丰枯
	

	29
	3505830328
	泉州市南安市美林国土所
	丰枯
	

	30
	3506260329
	漳州市东山县陈城镇山口村
	丰枯
	

	31
	3506260330
	漳州市东山县康美镇政府
	丰枯
	

	32
	3506260331
	漳州市东山县樟塘镇湖尾村
	丰枯
	

	33
	3506030332
	漳州市龙文区朝阳镇登科村
	丰枯
	

	34
	3506030333
	漳州市龙文区蓝田镇小港村
	丰枯
	

	35
	3506230334
	漳州市漳浦县深土镇庵下吴村
	丰枯
	

	36
	3506230335
	漳州市漳浦县前亭镇国土所
	丰枯
	

	37
	3504810336
	三明市永安市曹远镇霞鹤村
	丰枯
	

	38
	3504810337
	三明市永安市曹远镇坑边村
	丰枯
	

	39
	3504810338
	三明市永安市大湖镇国土所
	丰枯
	

	40
	3504810339
	三明市永安市益口村益口中学
	丰枯
	

	41
	3508020340
	龙岩市新罗区曹溪镇崎濑村马坑矿业
	丰枯
	

	42
	3508020341
	龙岩市新罗区东肖镇后田村
	丰枯
	

	43
	3508020342
	龙岩市新罗区适中公路养护站
	丰枯
	

	44
	3508020343
	龙岩市新罗区小池镇政府大院
	丰枯
	

	45
	3508020344
	龙岩市新罗区雁石镇雁石中学
	丰枯
	

	46
	3508020345
	龙岩市新罗区北门林业局
	丰枯
	

	47
	3508220346
	龙岩市永定区高陂镇高陂二中
	丰枯
	

	48
	3502130347
	厦门市翔安区内厝镇莲塘小学
	丰枯
	

	49
	3502120348
	厦门市同安区洪塘中学
	丰枯
	

	50
	3502130349
	厦门市翔安城场小学
	丰枯
	

	51
	3502050350
	厦门外国语学校海沧附属学校
	丰枯
	

	52
	3502050351
	厦门市海沧区第一农场场部
	丰枯
	

	53
	3502110352
	厦门市集美区灌口镇顶许村村部
	丰枯
	

	54
	350102219029
	铜盘白龙路5号福州省军区第三干休所
	丰枯
	老点

	55
	3508255003（s181）
	连城县北团镇下江坊村（泉）
	丰枯
	老点

	56
	3508252015（s521）
	连城县罗坊乡邱赖村鲜水塘（泉）
	丰枯
	老点

	57
	3508252023（zk34）
	连城县隔川乡松洋村波洋水厂
	丰枯
	老点

	58
	3508250047（zk56）
	连城县莲峰镇姚坪村(连城柑桔场)
	丰枯
	老点

	59
	3508257021（zk12）
	连城县隔川乡新营村新安桥新营水厂
	丰枯
	老点

	60
	3508255041（zk26）
	连城县林坊乡岗尾村
	丰枯
	老点

	61
	3508251033（zk29）
	连城县莲峰镇赤岭村
	丰枯
	老点

	62
	3508022014
	龙岩市新罗区铁山镇下洋村市造纸厂供水井
	丰枯
	老点

	63
	3508021020
	龙岩市新罗区东城东宫下村东宫水厂
	丰枯
	老点

	64
	3508020011
	龙岩市新罗区西陂镇青草盂水泥厂
	丰枯
	老点

	65
	3508020158
	龙岩市新罗区红坊镇东阳村供水井
	丰枯
	老点

	66
	3508024147
	龙岩市新罗区曹溪镇水塘村曹溪水厂
	丰枯
	老点

	67
	3508020155
	龙岩市新罗区东城东宝山水泥厂
	丰枯
	老点

	68
	3508020162
	龙岩市新罗区龙门镇湖一村龙门自来水厂
	丰枯
	老点

	69
	3506262005
	漳州市东山县康美镇马銮村公路边
	丰枯
	老点

	70
	350626220026
	漳州市东山县康美镇康美村东南1200米（公路北）
	丰枯
	老点

	71
	350626220056
	漳州市东山县西埔镇梧龙村外砂龟嘴（公路东）
	丰枯
	老点

	72
	350626220012
	漳州市东山县西埔镇中兴街康福巷（原县医院改点）
	丰枯
	老点

	73
	350626222019
	漳州市东山县陈城镇黄山村黄山母岩
	丰枯
	老点

	74
	350626221025
	漳州市东山县陈城镇山口村下赤山小路边
	丰枯
	老点

	75
	3506260057
	漳州市东山县陈城镇山口村赤石鳗场南西
	丰枯
	老点

	76
	350626220003
	漳州市东山县铜陵镇下田街大井头
	丰枯
	老点

	77
	3503030001
	莆田市涵江区周墩养鳗场（热水）
	丰枯
	老点

	78
	3503050026
	莆田市秀屿区笏石镇后朱村仁兴板材厂
	丰枯
	老点

	79
	3503051029
	莆田市秀屿区笏石镇新厝店村变电站南侧
	丰枯
	老点

	80
	3503050031
	莆田市秀屿区东庄镇镇政府对面
	丰枯
	老点

	81
	3503052032
	莆田市秀屿区莆田第二十八中
	丰枯
	老点

	82
	3503050030
	莆田市秀屿区笏石镇郑前村西南侧（035变更）
	丰枯
	老点

	83
	3503223051
	莆田市仙游县鲤城镇仙游一中
	丰枯
	老点

	84
	3503223054
	莆田市仙游县华侨大厦对面
	丰枯
	老点

	85
	3503224056
	莆田市仙游县鲤城镇玉井塘后村
	丰枯
	老点

	86
	3504811012
	永安市曹远镇上曹村江坑
	丰枯
	老点


附表2   水质指示参数稳定参照表

	参数
	稳定状态

	pH值
	±0.1

	电导率（EC）
	±3%

	氧化还原电位(ORP)
	±10mV

	溶解氧(DO)
	±0.3mg/L

	浊度
	±10%(当浊度大于10NTUs时)


三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）
1、交付时间：按合同约定要求交付。

2、交货地点：福建省地质环境监测中心（具体以采购人指定为准）。
3、付款方式：合同款项分两次支付，自合同签订生效起，达到付款条件30日内支付合同款的40%；合同款的60%于完成所有监测井采样及送样工作，并提交加盖测试机构章的送样单后，达到付款条件30日内支付。
4、交付条件：按照竞价文件要求提供服务，经采购人验收合格后交付。
5、响应报价

5.1响应报价统一以人民币报价。

5.2供应商报价应包括但不限于材料费、人员劳务费、运输费、现场测试费、售后服务、保险费、税费等费用。
5.3供应商的报价应充分考虑并承担合同履行过程中可能存在的各项不确定因素，今后在履行合同中不再调整。

6、违约责任

6.1成交供应商若不按规定与采购人签订合同或者签订合同后不履行其投标承诺或者由于成交供应商自身原因造成无法履行合同的，均视为成交供应商违约，经书面催告后在7日内仍不能履行的采购人有权解除合同，且成交供应商还应向采购人偿付合同总价款的30％作为违约金，若违约金不足以补偿损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿损失。

6.2成交供应商逾期履行服务或所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，成交供应商应按合同总价款每日0.1%向采购人支付违约金，由采购人从待付价款中扣除。如成交供应商无正当理由逾期履行服务超过15日的，采购人可以单方面解除采购合同，且成交供应商还应向采购人偿付合同总价款的30％作为违约金，若违约金不足以补偿损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿损失。

6.3成交供应商在规定的验收期限内无法完成相应阶段内容或无法通过各阶段验收，采购人有权单方解除合同，并追究成交供应商的违约责任。

6.4在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

7、专利权

成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商还应赔偿该损失。
8、不可抗力

8.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

8.2合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
9、其它要求

9.1竞价人选定的技术性能必须符合或优于竞价文件的技术性能要求。

9.2本竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

四、其他事项

除网上竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但网上竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

第四章  采购合同

（参考文本）

1.签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。
2.签订合同时，采购人与成交供应商应结合网上竞价文件规定填列相应内容。网上竞价文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；网上竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。
4.国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
甲方：（采购人）
乙方：（成交供应商全称）
 
根据项目编号为（项目编号）的（项目名称）项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2网上竞价文件、乙方的响应文件；
1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
2、合同标的
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：       元（￥     ）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：                     ；
4.2交付地点：                     ；
4.3交付条件：                     。
5、合同标的应符合网上竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6、验收
6.1验收应按照网上竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：
□不邀请。□邀请，具体如下：（按照网上竞价文件规定填写）。
7、合同款项的支付应按照网上竞价文件的规定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。
8、履约保证金
□无。□有，具体如下：（按照网上竞价文件规定填写）。
9、合同有效期
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
10、违约责任
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
（按照实际情况编制填写。网上竞价文件第三章已有规定的，双方均不得变更或调整；网上竞价文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3合同生效：自签订之日起生效；
15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。
15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
（以下无正文）
甲方：                                     乙方：
住所：                      住所：
单位负责人：                   单位负责人： 
委托代理人：                   委托代理人：
联系方法：                    联系方法：
开户银行：                    开户银行：
账号：                      账号：
签订地点：                
签订日期： 年 月 日

第五章  响应文件格式
响应文件编制说明
1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。
2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。
响应文件
（第一部分  资格及技术商务部分）
项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        
电话：            传真：         邮编：                

供应商代表（印刷体）：          签字：           

手机：                       日期 ：  年 月 日
目  录
1、网上竞价承诺书
2、有效营业执照复印件等证明文件
3、单位授权书
4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料
1、网上竞价承诺书
致：（采购人或采购代理机构）
根据        项目（项目编号：      ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：
一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合网上竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。
二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。
三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。
七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺具有符合竞价文件资格要求的依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料。
九、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。
十、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。
十一、以   方式提供的金额为人民币   元的保证金，已到指定账户。
十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。
十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。
供应商（全称并加盖供应商公章）：                       
供应商法定代表人（或供应商代表）签字：                 
日期：     年    月   日
2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：       身份证号：        手机：       
供应商代表：       身份证号：       手机：       
 
授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
供应商代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。
2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4.供应商需提供的其他材料
（1）网上竞价内容及要求偏离表
供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：　　　　　　　　　　
	合同包
	网上竞价内容及要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
（1）供应商提交的响应文件中对网上竞价文件第二章中的技术服务要求及商务要求部分的响应，应在本表中把网上竞价文件要求与报价实际响应内容对应列出，作出明确的逐项响应承诺，并对其真实性负责。并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。若有负偏离而未如实填写的将视为虚假应标。

（2）若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

（3）未按上述要求逐项响应的，按无效响应处理。
供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
（2）退回保证金说明函
致： 福建省新卫招标代理有限公司 
我方参与项目编号为           的     （项目名称）     网上竞价，提供人民币          元竞价保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下账户：

开户名：                                

开户行：                                

帐  号：                                
供应商（全称并加盖供应商公章）： 
供应商代表签字：___________________  
供应商联系方式：___________________
日期：   年    月     日
附：本次项目竞价保证金汇款单
（3）其他必要的相关证明材料（如有）
响应文件
（第二部分  报价部分）
项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        
电话：            传真：         邮编：                

供应商代表（印刷体）：          签字：           

手机：                       日期 ：  年 月 日
1、报价一览表

项目编号：    
项目名称： 
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	服务名称
	数量
	单价
	总价

	1
	1-1
	2026年度省级地下水监测点丰、枯水期水质样品采集服务项目
	1项
	
	


供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：


