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第一章 网上竞价邀请
福建省新卫招标代理有限公司受福建省永安监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择永安监狱存储扩容及教学楼门禁采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。
1.项目编号：FJXW（JJ）2026019 

2.项目名称：永安监狱存储扩容及教学楼门禁采购项目
3.网上竞价标的名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第三章 网上竞价内容及要求”。
4.报名及竞价时间安排：
报名开始时间：2026年8月10日09:00:00

报名截止时间：2026年8月13日17:00:00

网上竞价开始时间：2026年8月14日10:00:00

网上竞价截止时间：2026年8月14日12:00:00

5.供应商资格要求
（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织（需有独立的民事主体资格）。
（2）供应商应提供以下证明材料：
①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；
④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。
（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。
注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。
（5）供应商在网上竞价开始时未被列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位采购项目不良行为记录名单（黑名单）内。
6.网上竞价文件售价
网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。
7.网上竞价保证金：
网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。
网上竞价保证金缴交指定账户：
开 户 名：福建省新卫招标代理有限公司
开 户 行：中国光大银行福州南门支行 
账 号：7736 0188 0000 28873 
8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。
9.代理服务费：以成交金额为基数按差额定率累进法计算向成交供应商收取，费率标准：50万元（含）以下的按1%收取；50万元（不含）至100万元（含）的按0.9%收取。成交供应商在领取中标（成交）通知书前，以转账或汇款方式提交，请供应商报价时予以充分考虑。
10.联系方式
采购人：福建省永安监狱 

地  址：福建省永安市大洲后26号

联系人及电话：罗先生 0598-3632667
采购代理机构：福建省新卫招标代理有限公司 

地  址：福建省福州市西二环中路301号东南医药大楼6层 

邮  编：350025

电  话：0591-87807330   

项目负责人：蔡华凯、刘鼎埕、郑道铖    

公司网址：Http://www.xinweizb.com 

电子邮箱：946156038@qq.com       
11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省新卫招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
福建省国资平台，网址：https://ygcg.fjcqjy.com/
福建省新卫招标代理有限公司网站，网址：http://www.xinweizb.com/。
第二章 网上竞价须知
一、合格的供应商
1.供应商资格要求详见本文件第一章。
2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： /  。
4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.供应商在网上竞价开始时未被列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位采购项目不良行为记录名单（黑名单）内。须提供承诺函，格式详见第五章。
6.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。
二、报名须知
1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.xinweizb.com/）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://www.xinweizb.com/）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。
2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

关于同品牌同型号产品规定：本项目采用网上竞价采购方式，不属于法定方式采购的项目，对单一品目或报价核心产品多家供应商用同一品牌同一型号产品参加同一个项目报价的，可以作为多家供应商计算。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。
4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：
（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；
（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；
（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。
三、网上竞价规则
1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。
2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。
4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。
5.供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），以最后一次报价为其最终报价。
6.在网上竞价过程中，网上竞价大厅应能显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价，应立即暂停当前报价环节，待系统修复后代理机构将同时通知所有供应商进行报价，报价时长以暂停时所剩余的时间计算。
四、最终有效报价确认方法
1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。
2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。
3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。
五、网上竞价结果确认
1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；
2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；
3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章且装订成册。
六、签订合同
1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。
2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。
5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：
（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；
（2）成交供应商自动放弃成交资格的；
（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；
（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。
第三章 网上竞价内容及要求
一、项目概述
1、采购标的一览表

金额单位：人民币元

	合同包
	品目号
	品目编码及品目名称
	采购标的
	数量
	最高限价

（总价）
	竞价保证金

	1
	1-1
	A02019900-其他信息化设备
	存储扩容及教学楼门禁采购
	1批
	850000
	8500


2、本项目合同包成交候选人数量：1名。

3、本项目为永安监狱存储扩容及教学楼门禁采购项目，预算金额85万元。

4、供应商必须保证提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权的产品。供应商所提供的货物和服务应符合国家相关法律法规，如违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由供应商负全责，若因此给采购人造成损失的，供应商还要负赔偿责任。
5.响应供应商应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括货物制造、备件、工具、技术资料、税金、保险、包装、运输、装卸、安装、调试、检验、验收、培训、保修等一切相关费用。

报价以人民币为货币单位。总报价不得高于总价最高限价，否则按无效响应处理。供应商应根据网上竞价文件中《标的说明一览表》格式进行填写，标的说明一览表应包括供应商所供产品的品牌、型号等要求，否则按无效响应处理。
供应商务必仔细阅读网上竞价文件中所规定的，其中包括技术要求在内的所有细则。

因施工地点特殊，若成交供应商在监管区内施工时，施工人员和器物等的施工时间和进出监管区均会受到限制，由此造成的误工和施工成本增加等风险由成交供应商自行承担，成交供应商不得再据此提出经济上的索赔等不利于采购人的行为。成交供应商需配合管理人员提前做好手续的审批，且供应商不得将移动电话等违禁物品带入监管区；不得与员工（被监管人员）攀亲戚、认老乡、称兄道弟；对被员工主动接近或拉拢利诱的，应予拒绝并及时主动的向采购人管理职工或领导通报情况；不得为员工传口信、提供现金、通讯工具；不得使用女工；及时办理动火审批手续等。工作人员进入监区时不得携带香烟、打火机、钱包、手机、电子通信工具等违禁品。
二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、采购清单
	序号
	物资（服务）名称
	规格型号及技术标准
	单位
	数量

	1
	门禁主机
	1.设备应采用嵌入式linux系统；
2.前面板防破坏能力应满足IK07的要求；结构后壳防破坏能力应满足IK10的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
3.LAN≥1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；RS-485 串口≥1个；输入、输出韦根接口≥1 个（平台可配置）；USB 接口≥2个，包括type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；内置扬声器≥1个；门锁 I/O 输出≥1个；门磁 I/O 输入≥1个；开门按钮 I/O 输入≥1 个；报警 I/O 输出≥1个；报警事件 I/O 输入≥2个；机械防拆开关≥1个；支持3.5mm音频输出接口≥1个；支持 micro SD 卡槽扩展；支持MIC音频输入采集；
4.屏幕应为≥7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；
5.应能在0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持≥5个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围0°～90°自由设置，应支持不低于5个人脸比对阈值设置；
6.TCP/IP有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP有线网络通信，应支持通过IPV4或IPV6网络地址登录；
7.应支持IC卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由512字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证；
8.应采用200W像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入NVR设备，实现视频监控录像；
9.应支持双码流技术，主码流和子码流均为1280×720@25fps输出；在IE浏览器下，视频编码格式具有H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Mai n/High Profile；
10.设备离线应支持10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、10000 张人脸库、50000张卡片容量、150000笔记录存储、10000个密码、10000个掌纹掌静脉特征；
11.应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制；
12.应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8个时段自定义；
13.应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地U盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地U盘升级、在线远程升级功能；
14.人脸比对平均时间应＜120ms（1:1对比方式）；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m；认假率（FAR）=认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）=拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002%；FRR＜1%；准确率＞99.95%；
15.设备应支持对显示页面进行编辑的功能：（1）应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；（2）应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；（3）应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能；
16.支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。
	台
	35

	2
	门禁开关电源
	输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
工作温度：-30℃-+70℃；
工作湿度：＜95%；
尺寸：≥99*82*30mm。
	个
	35

	3
	闭门器
	适装门重：60-85KG；
适装门宽≤1100mm；
闭门力：EN4级；
开门角度≤180°；
尺寸：长宽高≥248×44.5×72mm；
使用寿命：100万次；
适用环境温度范围：-30℃---50℃；
双段速度可调；
锁门速度：0°--15°范围内可调；
闭门速度：15°--180°范围内可调；
无90度定位停门的功能。
	个
	35

	4
	开门按钮
	开门按钮
结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm；
重量：≤0.1kg；
主要功能：开门按钮。
	个
	35

	5
	广角摄像头
	1.支持输出图像分辨率不低于2560x1440；
2.内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片；
3.可通过IE浏览器或客户端开启白光补光；
4.在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机30m处人体轮廓；
5.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型；
6.内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器；
7.光圈≥F1.0；
8.支持DC12V供电；
9.支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变；
10.支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间。

11.①补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；②具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；③具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；供应商须提供第三方检测机构出具的有效且页码连续完整的检验检测报告复印件予以佐证（佐证材料中符合参数的位置可加以标识方便查阅审核）。
	个
	15

	6
	壁挂支架
	材质：铝合金；
尺寸：≥70×97×173mm；
重量：承重能力≥2kg；
角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°。
	个
	15

	7
	门禁管理软件扩容
	一、提供门禁权限管理应用
1.支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；
2.支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；
3.支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；
4.支持权限增量下发、初始化下发；
5.支持按时段配置门的常开常闭状态；
6.支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；
7.支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；
8.支持特殊卡设置，包括胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；
9.针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门；
10.支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；
11.支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息。
二、提供门禁事件管理应用
1.支持配置平台接收到事件类型；
2.支持配置事件保存时长；
3.支持查询人员出入事件和设备事件。
三、提供门禁状态查看及远程控制应用
1.支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；
2.支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；
3.支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门。
四、提供人员出入记录实时展示应用
1.支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示。
	门
	35

	8
	48盘位国产化云存储服务器
	1.要求设备能对接采购人现有云存储系统，能够兼容到现有云存储系统内、形成统一存储池且运行稳定，否则，供应商须负责与云存储设备厂商沟通协调并完成接入以及上述全功能的实现，并承担过程中产生的全部费用；采购人在项目建设期间将协调提供平台标准对接端口文档提供给成交供应商对接使用。（供应商须提供专项承诺函，格式自拟。）

2.设备≤4U高度，≥48盘位，云存储系统支持国产海光、鲲鹏、飞腾CPU，支持欧拉系统，支持运行在 X86、ARM 架构设备上；PCI-E3.0插槽≥3个，PCI-E3.0插槽可扩展四口万兆网卡，或两口万兆网卡，或四口千兆网卡、或两口4x12Gbps 的mini SAS HD接口的SAS3.0卡,或GPU智能分析卡，或两口光纤FC卡，或四口光纤FC卡，或四口HDMI解码卡；
3.支持跨资源池迁移，迁移后新的录像文件存入新资源池，原资源池中的空间可释放；
4.设备供电异常恢复后，可立即自检重启进入可服务状态，从供电恢复正常至设备能正常提供业务服务时间≤1秒； 

5.系统支持全对称架构和非对称架构两种自由切换，支持无缝扩展，及多租户空间部署；
6.一套云存储系统可以给多套视频监控业务平台系统提供服务； 

7.支持ISCSI、S3、OSS、HADOOP（HDFS）、NFS、CIFS/SMB、FTP、HTTP、REST、POSIX/Windows标准库接口访问；
8.支持IPV4/IPV6，支持TCP/IP/UDP/SIP/SNMP等标准协议； 9.设备支持硬盘前面板热插拔，硬盘更换槽位后可在存储管理软件界面上显示该硬盘新的槽位位置，且不影响RAID阵列使用；
10.支持系统内多存储节点故障后，集群中只有单块盘时仍能按照N+M冗余继续写入数据，并能继续正常读写，业务不中断；
11.单存储节点支持接入并存储不小于8000Mbps视频，同时转发不小于8000Mbps视频，同时回放不低于3000Mbps视频；
12.节点具备BBU电池模块，在节点异常掉电时给节点缓存数据提供永久保护；
13.支持不低于五级分层存储加速引擎，即内存缓存层、SSD R/W Cache 、块设备独占缓存、逻辑资源共享缓存、传统硬盘存储层；利用数据保险箱支持cache持久化，SSD 寿命监测、磁盘 S.M.A.R.T. 监控保证数据安全存储无忧；支持IO 聚合，将随机小块 IO 聚合成顺序大块 IO，在大压力高并发的情况下提供稳定性能；支持动态分级存储，新写入的数据采用内存缓存加速，热点数据智能迁移至SSD存储，数据热度降低之后转存至SATA盘存储；对已存入SATA盘的历史数据，根据访问热度策略自动加载至SSD cache；云存储支持多级缓存加速功能；支持独立部署高性能缓存域，支持高速缓存域数据至容量域数据间进行数据迁移；支持自定义数据缓存加速管理。供应商须提供第三方检测机构出具的有效且页码连续完整的检验检测报告复印件予以佐证（佐证材料中符合参数的位置可加以标识方便查阅审核）
14.节点支持：SATA盘、SAS盘、SSD盘、NL-SAS盘；支持不同品牌（希捷、西数、东芝）不同类型磁盘混插；
15.支持动态分级存储，新写入的数据采用内存缓存加速，热点数据智能迁移至SSD存储，数据热度降低之后转存至SATA盘存储；支持多级缓存加速功能；支持独立部署高性能缓存域，支持高速缓存域数据至容量域数据间进行数据迁移；
16.支持不低于五级故障接管，一级故障接管：当前端相机与云存储系统断开连接时，可由前端相机内置的TF/SSD卡继续存储；二级故障接管：当云存储系统集群内存储节点出现故障时，可由集群内其他存储节点接管业务，即集群内故障接管；三级故障接管：当集群内无存储节点可进行故障接管时，可由其他集群的存储节点进行业务接管，即集群间故障接管； 四级故障接管：当集群间无存储节点可进行故障接管时，可由灾备存储节点进行业务接管，即灾备故障接管；五级故障接管：当无灾备存储节点可进行故障接管时，可由另一个云存储系统的存储节点进行故障接管，即云间故障接管。供应商须提供第三方检测机构出具的有效且页码连续完整的检验检测报告复印件予以佐证（佐证材料中符合参数的位置可加以标识方便查阅审核）；
17.云存储系统支持双容灾备份中心，当存储节点出现故障时，优先由主灾备份中心进行故障接管，若主灾备份中心也出现异常，可由备灾备中心继续接管业务，保障业务连续性和稳定性；
	台
	2

	9
	云存储专用企业级硬盘
	硬盘容量：≥8TB；
硬盘尺寸：≥3.5英寸，硬盘类型：企业级；
硬盘缓存：不低于256MB；
硬盘转速：不小于7200RPM；
	块
	100


注：以上要求中涉及尺寸、重量等数值，有范围值的从其规定，未设定范围值的允许在规定的数值范围内存在±2%的偏离，且偏差范围应符合最新的相关国家、行业标准（有不一致的，以国家、行业标准为准），设备外观尺寸在范围值或允许偏差都必须满足实际需求。
2、所有设备包含到货、安装、调试服务，设备须接入福建省永安监狱现有平台，实现平台全功能对接。
三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）
1、交付地点：福建省永安市大洲后26号生产区。

2、交付时间：合同签订后30日内，成交供应商完成项目供货，调试至设备正常运行，由成交供应商提出验收申请，由采购人组织验收，项目验收合格出具验收报告，验收合格后交付采购人使用。
3、交付条件：经采购人最终验收合格交付使用。

4、履约保证金：履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订合同前，以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函(有效期覆盖本项目合同期的，不可撤销的见索即付保函)等非现金形式向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金，履约保证金在合同约定全部事项履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，成交供应商凭采购合同、履约保证金证明、相关单据及书面申请，采购人在收到相关材料后10个工作日内予以无息退还。

5、支付方式：

5.1项目经采购人组织验收合格后，成交供应商应于验收合格之日起30日内向采购人提交等额正式增值税普通发票及完整报销资料；采购人收到全部合规报销材料后10个工作日内，以公对公转账方式向成交供应商支付合同总金额的70%。

5.2剩余合同总金额30%款项为第二期付款，自设备正常运行满一个月后，由采购人按流程支付给成交供应商。

6、安装、调试

6.1合同签订后，由成交供应商负责将合同规定的设备数量送到安装地点，设备通过采购人确认后，由成交供应商指派的技术人员到现场进行安装。采购人将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。

6.2成交供应商负责组织专业技术人员进行设备调试，并向采购人安排的工作人员介绍设备功能。

6.3设备安装、调试的完工期须按照合同的规定执行。

7、验收标准和验收方法

7.1验收标准

所有货物按厂家产品验收标准（厂家产品标准须符合国家或行业或地方标准）、网上竞价文件、响应文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，各项指标符合技术参数要求。

7.2验收程序和方法

7.2.1出厂检验：成交供应商在货物出厂前，应对货物进行全面检验，并随同货物出具产品合格证等。

7.2.2货物清点：成交供应商应在项目施工前按照合同提供施工清单明细表，经采购人审核同意后施工，货物送达采购人指定地点时，由成交供应商和采购人共同对货物的品牌、数量、质量、外包装等进行逐项清点。

7.2.3货物验收：货物安装完成且运行正常后，由成交供应商提供验收申请书后，由成交供应商和采购人共同组织验收。

7.3成交供应商在采购人现场进行安装、调试、直至最终验收所发生的一切费用由成交供应商承担且已含在报价总价中。

8、售后服务要求

8.1成交供应商须严格遵照本次网上竞价文件的各项要求，提供符合约定标准的合格货物。成交供应商对本次采购所供货物提供不少于3年的售后维保期。售后维保期内，若货物因设计缺陷、制造工艺、运输防护、安装调试等成交供应商自身原因出现质量问题，成交供应商应无条件负责维修或更换，由此产生的人工、物料、运输等全部相关费用，均由成交供应商自行承担，该部分费用已全额包含在成交供应商的响应报价中。

8.2成交供应商对此次采购的货物应按照网上竞价文件的要求提供合格的产品，对所供的货物提供不少于3年的售后维保期。售后维保期内，若因设计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题的成交供应商负责更换。上述费用由供应商承担（包含在供应商报价中）。

8.3售后维保期内如出现因设计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，成交供应商应当负责维修、更换。

8.4维修服务的响应时间：在售后维保期内货物若发生非人为故障，成交供应商应当上门检修维护，更换零部件。成交供应商在接到采购人故障通知后应当在3小时内作出电话响应，在24小时内给予解决方案并委派专业技术人员到达现场(逾期采购人有权另请他人维修，费用由成交供应商承担)，提供咨询、维修和更换零部件等服务。

8.5售后维保期后的服务要求：

售后维保期后，成交供应商仍应负责提供终身维修服务，对货物在必要时进行定期维护和修理，可合理收取维修成本费。

8.6售后维保期内所发生的费用包含在报价总价中。

8.7供应商可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

9、违约责任

9.1签订合同后因成交供应商任何违约行为导致合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金。

9.2本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权终止合同并不予退还履约保证金。

9.3合同期内服务不到位相关违约责任

①未按期交货的违约责任 

如果成交供应商未能按合同规定的时间按时交货（不可抗力除外）的，在成交供应商书面同意支付延期违约金的条件下，采购人有权选择同意延长期限还是不予延长期限，采购人同意延长期限的，延期的时间由双方另行确定。延期违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中扣除。延期违约金为每逾期1天，按逾期1天支付采购人1000元人民币违约金并继续履行应尽的配送或安装等相关服务。但是，延期违约金的支付总额不得超过合同金额的30％。 

若成交供应商逾期提供配送或安装等相关服务达30天（含30天）以上的，视为成交供应商不能交货，采购人有权单方解除本合同并不予退还履约保证金，成交供应商仍应按上述约定支付逾期违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

②成交供应商提供的产品不是原装正品或来源渠道不合法、不合规的，采购人有权拒收并要求更换为符合采购要求的产品，每发现一次，处违约金5000元，违约金直接从货款中扣除。因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，成交供应商应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方解除合同，并不予退还成交供应商的履约保证金。

③成交供应商提供的货物质量不符合合同(或成交供应商投标/响应文件) 约定的，成交供应商应无条件予以配合退货换货，因退换货不及时影响采购人工作的，发现一次，成交供应商应向采购人支付2000元违约金，因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，成交供应商应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方解除合同，不予退还成交供应商的履约保证金。违约金可直接从应付货款或履约保证金中扣除，不足部分成交供应商还须向采购人缴纳；违约金不足以弥补给采购人造成的损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

④售后维保期内，成交供应商未按照合同约定或承诺的时间提供服务，每逾期一天，应支付采购人违约金500元。

⑤分包/转包违约责任：成交供应商不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金。

⑥进入监管区有关违约责任：成交供应商进入采购人工作区域的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定、保密规定，服从采购人人员的指挥，不得为被监管人员传递信息、现金、手机、毒品、香烟（电子烟）、枪支、刀具等违禁品、违规品，不得泄密，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并向采购人支付20000元的违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权单方面解除合同并不退还履约保证金，成交供应商还应承担相关的法律责任。

9.4其他违约责任

除上述具体违约情形外，成交供应商出现违反网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他行为，每发现一次需向采购人支付违约金1000元。

9.5因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

10、合同的终止

10.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购人发出的书面违约通知后30天内（或经采购人书面确认的更长时间内）成交供应商仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人可向成交供应商发出书面解约通知，终止全部或部分协议：  

10.1.1成交供应商未能在协议约定的期限内或采购人准许的任何延期内进行服务。

10.1.2成交供应商未能履行协议项下的任何其它义务。

11、专利权及知识产权

成交供应商应保证所提供产品均符合国家知识产权相关法律法规，且为合法正版产品，不存在假冒伪劣情形；成交供应商还应保证采购人在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。
12、保密条款

12.1成交供应商应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、职工资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

12.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

12.3本条款不因合同届满或解除而失效。

13、廉政条款

成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同（包括但不限于列入不良行为记录名单等），情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

14、合同纠纷处理方式

14.1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

14.2 合同补充和修改本项目合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。
15、诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

16、合同补充和修改

合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。
四、其他事项

除网上竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但网上竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

第四章  采购合同

（参考文本）

1.签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。
2.签订合同时，采购人与成交供应商应结合网上竞价文件规定填列相应内容。网上竞价文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；网上竞价文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。
4.国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
甲方：福建省永安监狱
乙方：（成交供应商全称）
 
根据项目编号为FJXW（JJ）2026019的永安监狱存储扩容及教学楼门禁采购项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2网上竞价文件、乙方的响应文件；
1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
2、合同标的
金额单位：人民币元

	合同包
	品目号
	品目编码及品目名称
	采购标的
	服务期限
	成交总价

	1
	1-1
	
	
	
	


乙方必须保证提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权的产品。乙方所提供的货物和服务应符合国家相关法律法规，如违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由乙方负全责，若因此给甲方造成损失的，乙方还要负赔偿责任。
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：       元（￥     ）。包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括货物制造、备件、工具、技术资料、税金、保险、包装、运输、装卸、安装、调试、检验、验收、培训、保修等一切相关费用。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：合同签订后30日内，乙方完成项目供货，调试至设备正常运行，由乙方提出验收申请，由甲方组织验收，项目验收合格出具验收报告，验收合格后交付甲方使用。
4.2交付地点：福建省永安市大洲后26号生产区。
4.3交付条件：经甲方最终验收合格交付使用。
5、合同标的应符合网上竞价文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：
5.1采购清单
	序号
	物资（服务）名称
	品牌型号
	单位
	数量

	1
	门禁主机
	
	台
	35

	2
	门禁开关电源
	
	个
	35

	3
	闭门器
	
	个
	35

	4
	开门按钮
	
	个
	35

	5
	广角摄像头
	
	个
	15

	6
	壁挂支架
	
	个
	15

	7
	门禁管理软件扩容
	
	门
	35

	8
	48盘位国产化云存储服务器
	
	台
	2

	9
	8T云存储专用企业级硬盘
	
	块
	100


5.2所有设备包含到货、安装、调试服务，设备须接入福建省永安监狱现有平台，实现平台全功能对接。
6、安装、调试

6.1合同签订后，由乙方负责将合同规定的设备数量送到安装地点，设备通过甲方确认后，由乙方指派的技术人员到现场进行安装。甲方将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。

6.2乙方负责组织专业技术人员进行设备调试，并向甲方安排的工作人员介绍设备功能。

6.3设备安装、调试的完工期须按照合同的规定执行。
7、验收

7.1验收应按照网上竞价文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

7.1.1验收标准

所有货物按厂家产品验收标准（厂家产品标准须符合国家或行业或地方标准）、网上竞价文件、响应文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，各项指标符合技术参数要求。

7.1.2验收程序和方法

7.2.1出厂检验：乙方在货物出厂前，应对货物进行全面检验，并随同货物出具产品合格证等。

7.2.2货物清点：乙方应在项目施工前按照合同提供施工清单明细表，经甲方审核同意后施工，货物送达甲方指定地点时，由乙方和甲方共同对货物的品牌、数量、质量、外包装等进行逐项清点。

7.2.3货物验收：货物安装完成且运行正常后，由乙方提供验收申请书后，由乙方和甲方共同组织验收。

7.3乙方在甲方现场进行安装、调试、直至最终验收所发生的一切费用由乙方承担且已含在报价总价中。
7.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

☑不邀请。□邀请，具体如下：无。

8、合同款项的支付应按照网上竞价文件的规定进行，具体如下：

8.1项目经甲方组织验收合格后，乙方应于验收合格之日起30日内向甲方提交等额正式增值税普通发票及完整报销资料；甲方收到全部合规报销材料后10个工作日内，以公对公转账方式向乙方支付合同总金额的70%。

8.2剩余合同总金额30%款项为第二期付款，自设备正常运行满一个月后，由甲方按流程支付给乙方。
9、履约保证金
履约保证金百分比：5%。说明：乙方在签订合同前，以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函(有效期覆盖本项目合同期的，不可撤销的见索即付保函)等非现金形式向甲方缴纳合同金额5%的履约保证金，即人民币大写：  元（￥  ）。履约保证金在合同约定全部事项履行完毕，经甲方确认双方无未了事项后，乙方凭采购合同、履约保证金证明、相关单据及书面申请，甲方在收到相关材料后10个工作日内予以无息退还。
10、合同有效期

合同签订之日起至合同约定的合同义务履行完毕，或依本合同约定合同解除或终止。

11、售后服务要求

11.1乙方须严格遵照本次网上竞价文件的各项要求，提供符合约定标准的合格货物。乙方对本次采购所供货物提供不少于3年的售后维保期。售后维保期内，若货物因设计缺陷、制造工艺、运输防护、安装调试等乙方自身原因出现质量问题，乙方应无条件负责维修或更换，由此产生的人工、物料、运输等全部相关费用，均由乙方自行承担，该部分费用已全额包含在乙方的响应报价中。

11.2乙方对此次采购的货物应按照网上竞价文件的要求提供合格的产品，对所供的货物提供不少于3年的售后维保期。售后维保期内，若因设计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题的乙方负责更换。上述费用由乙方承担（包含在乙方报价中）。

11.3售后维保期内如出现因设计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，乙方应当负责维修、更换。

11.4维修服务的响应时间：在售后维保期内货物若发生非人为故障，乙方应当上门检修维护，更换零部件。乙方在接到甲方故障通知后应当在3小时内作出电话响应，在24小时内给予解决方案并委派专业技术人员到达现场(逾期甲方有权另请他人维修，费用由乙方承担)，提供咨询、维修和更换零部件等服务。

11.5售后维保期后的服务要求：

售后维保期后，乙方仍应负责提供终身维修服务，对货物在必要时进行定期维护和修理，可合理收取维修成本费。

11.6售后维保期内所发生的费用包含在报价总价中。

12、违约责任

12.1签订合同后因乙方任何违约行为导致合同无法正常继续履行或提前终止，甲方有权不予退还履约保证金。

12.2本项目不允许乙方以任何名义和理由进行转包，如有发现，甲方有权终止合同并不予退还履约保证金。

12.3合同期内服务不到位相关违约责任

①未按期交货的违约责任 

如果乙方未能按合同规定的时间按时交货（不可抗力除外）的，在乙方书面同意支付延期违约金的条件下，甲方有权选择同意延长期限还是不予延长期限，甲方同意延长期限的，延期的时间由双方另行确定。延期违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期违约金为每逾期1天，按逾期1天支付甲方1000元人民币违约金并继续履行应尽的配送或安装等相关服务。但是，延期违约金的支付总额不得超过合同金额的30％。 

若乙方逾期提供配送或安装等相关服务达30天（含30天）以上的，视为乙方不能交货，甲方有权单方解除本合同并不予退还履约保证金，乙方仍应按上述约定支付逾期违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

②乙方提供的产品不是原装正品或来源渠道不合法、不合规的，甲方有权拒收并要求更换为符合采购要求的产品，每发现一次，处违约金5000元，违约金直接从货款中扣除。因产品质量问题造成甲方或任何第三方损害的，乙方应承担一切损害赔偿、法律责任，甲方有权单方解除合同，并不予退还乙方的履约保证金。

③乙方提供的货物质量不符合合同(或乙方投标/响应文件) 约定的，乙方应无条件予以配合退货换货，因退换货不及时影响甲方工作的，发现一次，乙方应向甲方支付2000元违约金，因产品质量问题造成甲方或任何第三方损害的，乙方应承担一切损害赔偿、法律责任，甲方有权单方解除合同，不予退还乙方的履约保证金。违约金可直接从应付货款或履约保证金中扣除，不足部分乙方还须向甲方缴纳；违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

④售后维保期内，乙方未按照合同约定或承诺的时间提供服务，每逾期一天，应支付甲方违约金500元。

⑤分包/转包违约责任：乙方不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，甲方有权单方解除合同并不予退还履约保证金。

⑥进入监管区有关违约责任：乙方进入甲方工作区域的工作人员必须遵守甲方的工作制度和监管安全规定、保密规定，服从甲方人员的指挥，不得为被监管人员传递信息、现金、手机、毒品、香烟（电子烟）、枪支、刀具等违禁品、违规品，不得泄密，若有发现经核查属实的，乙方须马上更换工作人员，并向甲方支付20000元的违约金。发生二次（含）以上或造成严重后果的，甲方有权单方面解除合同并不退还履约保证金，乙方还应承担相关的法律责任。

12.4其他违约责任

除上述具体违约情形外，乙方出现违反网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他行为，每发现一次需向甲方支付违约金1000元。

12.5因乙方违约对甲方造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由甲方从未支付的合同款或履约保证金中扣除，不足部分，乙方应自收到甲方通知之日起30日内缴纳。
13、合同的终止

13.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的书面违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面解约通知，终止全部或部分协议：  

13.1.1乙方未能在协议约定的期限内或甲方准许的任何延期内进行服务。

13.1.2乙方未能履行协议项下的任何其它义务。

14、专利权及知识产权

乙方应保证所提供产品均符合国家知识产权相关法律法规，且为合法正版产品，不存在假冒伪劣情形；乙方还应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。
15、保密条款

15.1乙方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的甲方的财务、技术、产品信息、职工资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；乙方进入甲方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

15.2乙方违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，乙方应当依法承担赔偿责任。

15.3本条款不因合同届满或解除而失效。
16、廉政条款

乙方及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现并被核查属实的，甲方有权解除合同（包括但不限于列入不良行为记录名单等），情节严重的，乙方及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。
17、合同纠纷处理方式

17.1甲方及乙方双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

17.2 合同补充和修改本项目合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。
18、诉讼相关费用承担

若因乙方未履行合同项下义务导致甲方所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由乙方承担赔偿责任。
19、合同补充和修改

合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。
20、合同条款

（按照实际情况编制填写。网上竞价文件第三章已有规定的，双方均不得变更或调整；网上竞价文件第三章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。
21、通知与送达

甲方确认其送达地址为：          ，联系方式为：          ；邮箱：       。

乙方确认其送达地址为：          ，联系方式为：          ；邮箱：       。以上合同约定的单位地址、邮箱、电话等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。

送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达；上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

22、其他约定
22.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
22.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
22.3合同生效：自签订之日起生效；
22.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。
22.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
（以下无正文）
	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人：
	单位负责人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：                

	签订日期： 年 月 日


第五章  响应文件格式
响应文件编制说明
1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。
2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章。
响应文件
（第一部分  资格及技术商务部分）
项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        
电话：            传真：         邮编：                

供应商代表（印刷体）：          签字：           

手机：                       日期 ：  年 月 日
目  录
1、网上竞价承诺书
2、有效营业执照复印件等证明文件
3、单位授权书
4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料
1、网上竞价承诺书
致：（采购人或采购代理机构）
根据        项目（项目编号：      ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：
一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合网上竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。
二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。
三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。
七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。
八、我公司承诺未被列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位采购项目不良行为记录名单（黑名单）内。

九、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。
十、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。
十一、以   方式提供的金额为人民币   元的保证金，已到指定账户。
十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。
十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。
供应商（全称并加盖供应商公章）：                       
供应商法定代表人(或供应商代表)签字：                 
日期：     年    月   日
2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理网上竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：       身份证号：        手机：       
供应商代表：       身份证号：       手机：       
 
授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
供应商代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。
2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4.供应商需提供的其他材料
（1）标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	合同包
	品目号
	标的名称
	数量

	1
	1-1
	存储扩容及教学楼门禁采购
	1批

	
	
	序号
	物资（服务）名称
	品牌/型号/规格
	来源地
	制造商
	数量

	
	
	1
	门禁主机
	
	
	
	

	
	
	2
	门禁开关电源
	
	
	
	

	
	
	3
	闭门器
	
	
	
	

	
	
	4
	开门按钮
	
	
	
	

	
	
	5
	广角摄像头
	
	
	
	

	
	
	6
	壁挂支架
	
	
	
	

	
	
	7
	门禁管理软件扩容
	
	
	
	

	
	
	8
	48盘位国产化云存储服务器
	
	
	
	

	
	
	9
	云存储专用企业级硬盘
	
	
	
	

	备注及需要说明事项：


※注意：
1、本表应按照以上格式规定填写：
供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
（2）网上竞价内容及要求偏离表
供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：　　　　　　　　　　
	合同包
	网上竞价内容及要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其竞价保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
（3）退回保证金说明函

致： 福建省新卫招标代理有限公司 
我方参与项目编号为           的     （项目名称）     竞价,提供人民币          元竞价保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下账户：

开户名：                                

开户行：                                

账  号：                                
供应商（全称并加盖供应商公章）： 
供应商代表签字：___________________  
供应商联系方式：___________________
日期：   年    月     日
附：本次项目竞价保证金汇款单
（4）其他必要的相关证明材料（如有）
响应文件
（第二部分  报价部分）
项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        
电话：            传真：         邮编：                

供应商代表（印刷体）：          签字：           

手机：                       日期 ：  年 月 日
1、报价一览表

项目编号：    
项目名称： 
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	服务期限
	总价

	1
	1-1
	
	
	大写：
小写：


供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：

2、分项报价表

附件3  分项报价表
（货物/服务项目适用）
项目编号：                                                   货币单位：人民币元

	合同包号
	序号
	标的名称
	品牌/型号/规格
	来源地
	制造商
	数量
	单价

（现场）
	小计

（现场）
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	报价总价（大写金额）：               整，小写金额：             。


※注意：

1.本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包号”、“序号”、“标的名称”及“数量”应与第三章竞价内容及要求 二、技术和服务要求《采购明细表》的有关内容（“合同包号”、“序号”、“标的名称”及“数量”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

2.若竞价文件要求供应商对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。
供应商：（全称并加盖单位公章）
供应商代表签字：        
日期：    年    月    日



