建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：福建省女子监狱监舍给水管改造项目

- 工程概况 1.建设地点： 福州市闽侯县 。 2.工程专业： 单独发包的安装工程 。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：卫生间给水系统 ； 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / ，檐口高度： / 。 - 结构质式： 框架结构 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： / 。 - 混凝土情况： / 。 - 编制范围 按照 翰林(福建)勘察设计有限公司 设计的 女监给水管网改造 图纸，专业范围包括 安装工程 ，具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.图纸： 翰林(福建)勘察设计有限公司 设计的 女监给水管网改造 图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）（截止2025年3月9日） 。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年3月9日） 。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：按照《福州市城乡建设委员会关于发布福州市建设工程人工费调整指数的通知》（榕建价[2021]8号）1.2075 。 （2）施工机械台班单价：《福建省2019年3季度机械台班》及闽建筑[2022]1号文 。 （3）材料设备价格：闽侯县2024年12月份材料综合价、定额基价并结合市场询价 。 8、其他： / 。 - 取费标准 1.专业类别： 单独发包装饰工程、单独发包装饰工程中的安装工程 。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 9% 。 4.K值下浮： /。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： 垃圾外运按25km计取 。 2.桩基工程： 无 。 3.混凝土模板及支架： 无 。 4.脚手架： 砌筑脚手架、装饰脚手架、安装脚手架 。 5.施工排水、降水： 无 。 6.垂直运输： 无 。 7.大型机械设备进出场及安拆： 无 ；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测：无 。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 人工搬运 。 10.其他： 无 。 - 本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 1、给水管径按系统图计取； 2、卫生洁具不在本次预算范围内； 3、本次计算管道计算到阀门为止，含阀门； 4、本次预算包括拆除部分，拆除工程量同新建工程量。 5、拆除的墙体材质根据设计回复按空心砖计入； 6、拆除的吊顶材质根据设计回复按PVC板加轻钢龙骨吊顶计入； 7、拆除垃圾外运距离按25km计入； 8、新建管道墙体根据设计回复按100厚承重空心砖，强度等级Mu5，石灰混合砂浆砌筑强度等级M5，砌筑高度同层高计入； 9、新建管道井内壁装饰根据设计回复按随砌随抹1:2水泥砂浆，9厚计入； 10、新建管道井外壁装饰根据设计回复为乳胶漆内墙面饰，做法详国标05J909，N012页，内墙7A1计入； 12、构造柱混凝土强度根据设计回复按C25计入； 14、管道井墙拆除及新建按两面计入； 15、临时封堵门尺寸根据设计回复按1000*2100mm计入。 八、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） / 。