审 核 说 明

福建省建阳兴欣织造有限责任公司：

我司接受贵单位委托，对贵单位送审的厂区车间办公室改造项目预算进行了审核，业主单位应对所提供的项目预算及其他证明材料的真实性、完整性负责。在审核过程中，采取了检查预算资料、查询相关人员、复核计算等审核方法。

一、审核概况

- 工程名称：厂区车间办公室改造项目

- 工程地点：福建省建阳监狱

- 建设单位：福建省建阳兴欣织造有限责任公司

- 工程规模：/。

- 二、审核依据

- 送审单位报送的预算报告、施工图纸、询价单等资料。以上资料的真实性、完整性由送审单位负责；

- 国家现行有关规定；

- 省市建设行政主管部门颁布的现行有关计价管理办法；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；

- 《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）；

- 闽建筑[2025]2号文;

- 南建筑[2021]13号文;

- 税金按9%计；

- 施工机械台班价格：按照《2019年第3季度福建省施工机械台班单价》并执行闽建筑[2022]1号文；

- 材料价格：参考建阳2025年3月份材料综合价格、定额基期价格、市场询价。

- 三、审核结论

- 该项目送审金额2105970元，审核结论为2060481.0元，核减金额45489元，核减率为2.16%。

- 主要审核增减说明

装饰工程：

1号厂房：

- 余方弃置量价调整，原工程量12.403m3，现工程量10.195m3，原综合单价64.45元/m3，现综合单价43.73元/m3，核减金额353.54元；

- 天棚吊顶量价调整，原工程量39.379m2，现工程量35.779m2，原综合单价130.3元/m2，现综合单价129.47元/m2，核减金额498.77元；

2号厂房：

- 余方弃置量价调整，原工程量11.659m3，现工程量8.211m3，原综合单价64.45元/m3，现综合单价41.61元/m3，核减金额409.76元；

- 砌块墙工程量调整，原工程量6.664m3，现工程量1.706m3，核减金额3454.24元；

- 立面砂浆找平层工程量调整，原工程量36.19m2，现工程量17.061m2，核减金额864.24元；

3号厂房：

- 砌块墙工程量调整，原工程量24.306m3，现工程量19.987m3，核减金额3009.05元；

- 块料楼地面工程量调整，原工程量205.575m2，现工程量219.375m2，核增金额1668.01元；

- 墙面装饰板工程量调整，原工程量747.912m2，现工程量724.874m2，核减金额4391.05元；

- 块料墙面工程量调整，原工程量49.5m2，现工程量106.35m2，核增金额10490.53元；

4、5、6号厂房：

- 砌块墙工程量调整，原工程量56.714m3，现工程量31.687m3，核减金额17436.31元；

- 立面砂浆找平层工程量调整，原工程量567.144m2，现工程量316.872m2，核减金额11307.29元；

- 块料墙面工程量调整，原工程量126.36m2，现工程量284.76m2，核增金额29229.55元；

9号厂房：

- 砌块墙工程量调整，原工程量15.3m3，现工程量3.06m3，核减金额8527.61元；

- 块料墙面工程量调整，原工程量16.44m2，现工程量35.82m2，核增金额3576.19元；

- 安装工程：

- 3号厂房

- JDG20暗敷，工程量调整，原工程量270m，现工程量373m，核增金额1200.88元；

- 凿(压)槽，工程量调整，原工程量270m，现工程量373m，核增金额2567.79元；

- BV-2.5，工程量调整，原工程量1885m，现工程量2025.5m，核减金额1204.86元；

- BV-4，工程量调整，原工程量679.5m，现工程量583.2m，核减金额1495.78元；

- 平板灯，综合单价调整，原综合单价308.15元/套，现工程量231.35元/套，核减金额2304元；

- 插座，综合单价调整，原综合单价28.44元/套，现工程量23.52元/套，核减金额1551.2元；

- 4、5、6号厂房

- JDG20明敷，工程量调整，原工程量2000.4m，现工程量1773.84m，核减金额4972.62元；

- JDG20暗敷，工程量调整，原工程量910.8m，现工程量757.44m，核增金额2339.41元；

- 铁构件，工程量调整，原工程量212.328m，现工程量41.396m，核减金额2988.56元；

- 凿(压)槽，工程量调整，原工程量910.8m，现工程量757.44m，核减金额3823.26元；

- BV-2.5，工程量调整，原工程量6483.6m，现工程量3664.08m，核减金额10410.82元；

- BV-4，工程量调整，原工程量1501.2m，现工程量1127.32m，核减金额4135.99元；

- 平板灯，综合单价调整，原综合单价308.15元/套，现工程量231.35元/套，核减金额11059.2元；

- 地插，综合单价调整，原综合单价250.78元/套，现工程量95.66元/套，核减金额5584.32元；

- JDG25明，工程量调整，原工程量181.2m，现工程量264.48m，核减金额1571.28元；

- JDG25暗，工程量调整，原工程量0m，现工程量82.8m，核增金额1312.38元；

- 凿(压)槽，工程量调整，原工程量122.4m，现工程量452.4m，核增金额8226.9元；

- JDG20明敷，工程量调整，原工程量304.8m，现工程量65.040m，核减金额2312.44元；

- 凿(压)槽，工程量调整，原工程量60m，现工程量120m，核增金额1495.8元；

- WDZB1N-RYS-2*1.5，工程量调整，原工程量328.8m，现工程量203.04m，核减金额1024.24元；

- 九号厂房

- 凿(压)槽，工程量调整，原工83.4m，现工程量256.8m，核增金额4322.86元；

- 条形吊灯，综合单价调整，原综合单价226.61元/套，现工程量373.8元/套，核增金额2355.04元；

- 凿(压)槽，工程量调整，原工程量10.8m，现工程量57.22m，核增金额2079.16元；

- BV-2.5，工程量调整，原工程量344.1m，现工程量157.65m，核减金额1104.39元；

- 铁构件，工程量调整，原工程量4.368m，现工程量26.877m，核减金额3914.42元；

其他审核内容详见审核书。