附件2

建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：福建武夷山武鑫工贸有限公司厂区管理用房修缮改造项目

| - 工程概况 - 建设地点：福建省武夷山市东山埔 。 - 工程专业：单独发包的装饰工程、单独发包的装饰工程中的安装工程。 - 合同工期： 150天；工程质量等级：合格。 - 招标范围：福建武夷山武鑫工贸有限公司厂区管理用房修缮改造项目的单独装饰及水电安装工程等；单独发包的专业工程：/。 - 工程特征： - 建筑面积： 总修缮建筑面积2600.61㎡ 。 - 层数： （共6个分厂）地下0层，地上4层，建筑高度约14.2m，一层~三层层高3.5m，四层层高3.3m。 - 结构质式： /。 - 基础类型：/ 。 - 装饰情况： 新砌墙体、内墙面竹木纤维饰面板、水泥漆及瓷砖墙面；天棚面水泥漆及铝方板、条形强化复合地板及防滑砖地面；门、窗更换，卫生间全装修、水电改造等。 - 混凝土情况：现场搅拌混凝土。 - 编制范围 按照华地设计有限公司设计的施工图（福建武夷山武鑫工贸有限公司厂区管理用房修缮改造项目），专业范围包括单独发包的装饰、单独发包的装饰工程中的安装工程；具体如下： - 不含三通一平； - 不含室外管网工程； - 不含电梯工程。 - 不含消防工程。 - 编制依据 - 图纸：华地设计有限公司设计的福建武夷山武鑫工贸有限公司厂区管理用房修缮改造项目图纸及有关设计文件。 - 招标文件： / 的招标文件及其工程量清单编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 - 地质勘察报告： 无 。 - 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标人拟定的计价规则、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）《福建省安装工程预算定额》（FJYD-301-311-2017）《福建省园林工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年08月29日以前）。 - 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2021版）及现行补充调整文件（截止时间2025年08月29日以前）；其中，暂列金额： 无 ；专业工程暂估价：无 ；甲供材料费： 无 。 - 人材机价格： - 人工费指数：人工费调整系数按省建设行政主管部门发布或其规定执行，执行南建筑[2021]13号 - 施工机械台班单价：按照闽建筑[2022]1号及《2019年第3季度机械台班单价》。 3）材料设备价格：参考《武夷山市2025年6月份材料价格》、《南平工程造价信息》（2025年单月刊第七期）、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。 - 其他： 无 。 - 取费标准 - 专业类别：单独发包的装饰工程、单独发包的装饰工程中的安装工程。 - 总承包服务费费率：不计。 - 税率： 9%，按闽建筑[2019]11号文执行。 - 人工调整系数：南建筑[2021]13号。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 土方工程： 无 。 - 桩基工程： 无 。 - 混凝土模板及支架：扣件式胶合板模板。 - 脚手架：砌筑脚手架(里脚手架)。 - 施工排水、降水：无 。 - 垂直运输:人工搬运 。 - 大型机械设备进出场及安拆： 无； 大型机械设备基础 ： 无；大型机械设备检测： 无。 - 基坑支护工程拆除：未考虑 。 - 材料二次搬运：人工搬运 。 - 其他：无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 参考品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 大水泥; 详招标清单; 万年青、 炼石、 海螺; 海螺; 信息价. 钢筋; 详招标清单; 三钢、闽光、双友; 三钢; 信息价. 电线电缆; 详招标清单; 三红、太阳、南线; 三红; 信息价. 竹木纤维饰面板; 详招标清单; 莫干山、大王椰、兔宝宝; 莫干山; 市场价. 生态板; 详招标清单; 千年舟、大王椰、兔宝宝; 兔宝宝; 市场价. 瓷质面砖; 详招标清单; 喜力瓷砖、顾加陶瓷、汇亚瓷砖; 喜力瓷砖; 市场价. 智能门锁; 详招标清单; 莹石、德施曼、小米; 德施曼; 市场价. 灯具; 详招标清单; 雷士照明、三雄极光、欧普照明; 三雄极光; 市场价. 花洒; 详招标清单; 安华、东鹏、九牧; 东鹏; 市场价. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. - 经市场询价的材料设备：详主材询价表 。 - 本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 八、招标控制价编制说明 - 土建部分： - 余方弃置按自卸汽车运土(载重10t以内 运距3km以内)计算； - 2、三四分厂、铝合金窗GC2421仅三分厂一层为铝合金断桥中空窗，其他为铝合金钢化玻璃窗预算编制。 - 3、天棚吊顶龙骨规格按 600mm×600mm编制。 - 4、卫生间新建墙体防水梁按圈梁调整，宽同墙厚，圈梁高度按350cm计取。 - 5、内墙面饰面板只考虑面层9mm厚竹纤维饰面板，龙骨及其他做法未考虑。 - 6、楼地面、天棚吊顶、踢脚线等工程量按施工图计取。 - 7、其他未尽事宜详预算清单。 - 安装部分： - 1、线路、管材单价按信息价中单价计算； - 2、排水立管按原有立管位置布置计算，不另外计算楼板取洞。 - 3、弱电布置及公共区域线路整理因设计图不详，暂按10元/m2计算。 |  |
| --- | --- |