2025年龙岩市中医院医用氧气供应服务项目采购更正公告（第四次）

更正内容：

事项1：原技术项评分（F2×A2）满分为78.0000分
	 项目
	 分值
	 是否客观项
	 描  述

	1、技术指标响应情况1
	40.00
	是
	根据各投标人对第五章招标内容及要求中“二、技术和服务要求”逐项响应情况进行评分（需提供技术和服务要求响应表），全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“二、技术和服务要求”的得分；①标注“★”（共5项）为实质性条款，不允许负偏离；②标注“▲”的评审项有负偏离情况的，每负偏离一项扣2分（共20项，合计40分）。注：①投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，并列出正负偏离情况；因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。②技术和服务要求中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）；③评审项的下级序号中的内容隶属于上一级。


原商务项评分（F3×A3）满分为12.0000分

	 项目
	 分值
	 是否客观项
	 描述

	3、施工组织方案
	3.00
	否
	根据各投标人针对本项目所提供的施工组织方案（包括但不限于质量保证体系、施工进度计划、施工安全、文明施工保证措施等）进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.5分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分；未提供的不得分。

	4、应急事件的具体处理措施
	3.00
	否
	根据各投标人针对本项目所提供的应急事件措施（包括但不限于应急事件分级处理流程、应急资源备件保障、应急事件的具体处理措施等）进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.5分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分；未提供的不得分。


现更正为

技术项（F2×A2）满分为80.0000分

	 项目
	 分值
	 是否客观项
	 描述

	1、技术指标响应情况1
	42.00
	是
	根据各投标人对第五章招标内容及要求中“二、技术和服务要求”逐项响应情况进行评分（需提供技术和服务要求响应表），全部满足招标文件第五章招标内容及要求中“二、技术和服务要求”的得分；①标注“★”（共4项）为实质性条款，不允许负偏离；②标注“▲”的评审项有负偏离情况的，每负偏离一项扣3分（共14项，合计42分）。注：①投标人须按照本文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，并列出正负偏离情况；因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。②技术和服务要求中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）；③评审项的下级序号中的内容隶属于上一级。


商务项（F3×A3）满分为10.0000分

	 项目
	 分值
	 是否客观项
	 描述

	3、施工组织方案
	2.00
	否
	根据各投标人针对本项目所提供的施工组织方案（包括但不限于质量保证体系、施工进度计划、施工安全、文明施工保证措施等）进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1.5分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供的不得分。

	4、应急事件的具体处理措施
	2.00
	否
	根据各投标人针对本项目所提供的应急事件措施（包括但不限于应急事件分级处理流程、应急资源备件保障、应急事件的具体处理措施等）进行评分：包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1.5分；包含的内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得1分；未提供的不得分。


事项2：原“第五章 招标内容及要求”“二、技术和服务要求”

【评审项18】11、制氧系统输出氧气的理化指标必须符合或优于YY1468-2016《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》标准要求。

【评审项19】▲12、制氧系统为双机组配置，能够做到按需生产，制氧系统能够根据用氧量需求，自动调整各机组的工作状态和工作方式，每台机组能够相互自动切换制氧，实现两台机组一体化全自动控制，投标人须在投标文件技术商务部分提供自动定时切换供氧控制系统计算机软件著作权登记证书复印件；

【评审项20】▲13、制氧系统应具有高效节能控制功能，投标人须在投标文件技术商务部分提供高效节能控制系统计算机软件著作权登记证书复印件。

【评审项21】▲14、制氧系统应具有变压吸附（PSA）法空气分离快速提纯控制功能，投标人须在投标文件技术商务部分提供变压吸附（PSA）法空气分离快速提纯控制计算机软件著作权登记证书复印件。

【评审项23】▲2、采用触控式液晶屏电气控制系统（带液晶触摸屏,屏幕尺寸≥7寸），实时显示制氧流程及设备工作状态，高精度测量传感器，在线显示氧气浓度、流量、压力、工作状态等参数，具有异常报警、数据储存、查询等数据处理功能（须在投标文件技术商务部分提供国家认可的第三方检测机构出具的合格的检验报告复印件）；

【评审项24】▲3、当制氧机首次开机时，具有氧气浓度快速提升功能，开机运行10min后即可达到额定的氧气浓度和供氧压力（须在投标文件技术商务部分提供国家认可的第三方检测机构出具的合格的检验报告复印件）；

【评审项25】▲4、制氧主机的固定式安装管道为不锈钢管道，柔性管道为食品级高压管材（须在投标文件技术商务部分提供国家认可的第三方检测机构出具的合格的检验报告复印件）；

【评审项27】▲6、制氧主机应具有故障自动诊断系统，投标人须在投标文件技术商务部分提供故障自动诊断系统计算机软件著作权登记证书复印件；

【评审项29】▲8、制取氧气中固态颗粒容量优于ISO8573-1 中CLASS5 要求 （直径大于 1.0 m且小于等于 5.0 m的颗粒容量小于等于100000 颗/m³)（须在投标文件技术商务部分提供国家认可的第三方检测机构出具的合格的检验报告复印件）；

【评审项74】▲1、可同时对氧气的浓度、流量、压力进行监测 (须在投标文件技术商务部分提供医用气体监测报警系统的医疗器械注册证，注册证中的适用范围应包括上述功能)

【评审项90】1、采用微电脑触摸屏电气控制系统（屏幕尺寸≥10寸），对制氧系统进行现场自动化控制，并对现场运行数据进行采集；实时显示制氧流程及设备工作状态，高精度测量传感器，在线显示氧气浓度、氧气压力、累计流量、即时流量、工作状态等参数，具有异常报警、数据储存、查询等数据处理功能(须在投标文件技术商务部分提供印刷版产品彩页及智能化触控式电气控制系统的实物图片，图片应能体现上述功能）；

【评审项94】▲5、电气控制系统具有氧气欠压或过压时报警功能和停电时供氧切换功能，具有 RS485 远程数据输出接口，方便远程数据传输（须在投标文件技术商务部分提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告）；

【评审项95】▲6、电气控制系统具有设备管理人员可通过密码登录系统进行设备管理，具有系统权限管理功能，确保数据安全（须在投标文件技术商务部分提供具有 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检验报告）；

现更正为：

【评审项18】11、制氧系统输出氧气的理化指标必须符合或优于WS1-XG-008-2012 《富氧空气（93%氧）药品标准》标准要求。

【评审项19】▲12、制氧系统为双机组配置，能够做到按需生产，制氧系统能够根据用氧量需求，自动调整各机组的工作状态和工作方式，每台机组能够相互自动切换制氧，实现两台机组一体化全自动控制；

【评审项20】▲13、制氧系统应具有高效节能控制功能。

【评审项21】▲14、制氧系统应具有变压吸附（PSA）法空气分离快速提纯控制功能。

【评审项23】▲2、采用触控式液晶屏电气控制系统（带液晶触摸屏,屏幕尺寸≥7寸），实时显示制氧流程及设备工作状态，高精度测量传感器，在线显示氧气浓度、流量、压力、工作状态等参数，具有异常报警、数据储存、查询等数据处理功能；

【评审项24】▲3、当制氧机首次开机时，具有氧气浓度快速提升功能，开机运行10min后即可达到额定的氧气浓度和供氧压力；

【评审项25】▲4、制氧主机的固定式安装管道为不锈钢管道，柔性管道为食品级高压管材；

【评审项27】▲6、制氧主机应具有故障自动诊断系统；

【评审项29】▲8、制取氧气中固态颗粒容量优于ISO8573-1 中CLASS5 要求 （直径大于 1.0 m且小于等于 5.0 m的颗粒容量小于等于100000 颗/m³)；

【评审项74】▲1、可同时对氧气的浓度、流量、压力进行监测；

【评审项90】1、采用微电脑触摸屏电气控制系统（屏幕尺寸≥10寸），对制氧系统进行现场自动化控制，并对现场运行数据进行采集；实时显示制氧流程及设备工作状态，高精度测量传感器，在线显示氧气浓度、氧气压力、累计流量、即时流量、工作状态等参数，具有异常报警、数据储存、查询等数据处理功能；

【评审项94】▲5、电气控制系统具有氧气欠压或过压时报警功能和停电时供氧切换功能，具有 RS485 远程数据输出接口，方便远程数据传输；

【评审项95】▲6、电气控制系统具有设备管理人员可通过密码登录系统进行设备管理，具有系统权限管理功能，确保数据安全；

事项3：原“第五章 招标内容及要求”“二、技术和服务要求”
【评审项30】▲9、投标人具有制氧主机的《电磁兼容检测报告》（须在投标文件技术商务部分提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA 或 CNAS 标识的检验报告）。

【评审项80】▲7、投标人须在投标文件技术商务部分提供云服务系统计算机软件著作权登记证书。

【评审项88】▲8、须在投标文件技术商务部分提供医用分子筛制氧设备自动化控制和远程监控系统计算机软件著作权登记证书；

【评审项89】▲9、产品通过电磁兼容检测（须在投标文件技术商务部分提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告）。

【评审项93】▲4、须在投标文件技术商务部分提供智能电气控制系统计算机软件著作权登记证书；

【评审项96】▲7、产品通过电磁兼容检测（须在投标文件技术商务部分提供国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检验报告）。

现更正为：删除上述6项技术参数要求

事项4：变更后的评审项项号详见招标文件

事项5：

原公告的投标文件提交截止时间：2025-09-17 09:00:00，更正为：2025-09-28 10:00:00。

原公告的开标时间：2025-09-17 09:00:00，更正为：2025-09-28 10:00:00。

原公告的开标地点：福建省福州市鼓楼区西二环中路301号东南医药大楼6层开标室，更正为：福建省龙岩市新罗区西陂街道华莲社区华莲路53号J幢705室开标室。
