## 招标控制价
封2
建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目
招 标 控 制 价
招标控制价(小写)： |  | 282353元 | 其中：甲供材料费
(大写)： |  | 贰拾捌万贰仟叁佰伍拾叁圆整 | 其中：甲供材料费
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
(盖单位公章) |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
(签字) |  |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间： | 2026年3月23日 |  | 审核时间： | 2026年4月24日

## 总说明
表1
总说明
工程名称:建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 | 第 1 页 共 1 页

## 工程项目造价汇总表
表2
工程项目造价汇总表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明施工费（元） | 人工费(元)
1 | 装修工程 | 79352 | 378 | 23935.98
2 | 钢构工程 | 203001 | 7156 | 21898.1
| 合计 | 282353 | 7534 | 45834.07
注：本表适用于工程项目造价汇总。

## 单项工程造价汇总表
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 装修工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明施工费（元） | 人工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 79352 | 378 | 23935.98
合计 |  | 79352 | 378 | 23935.98
注：本表适用于单项工程造价汇总。
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 钢构工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明施工费（元） | 人工费(元)
1 | 装配式建筑工程 | 203001 | 7156 | 21898.1
合计 |  | 203001 | 7156 | 21898.1
注：本表适用于单项工程造价汇总。

## 单位工程造价汇总表
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 装修工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 78849
1.1 | 装饰工程 | 78849
2 | 措施项目费 | 503
2.1 | 总价措施项目费 | 503
2.1.1 | 安全文明施工费 | 378
2.1.2 | 其他总价措施费 | 87
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费 | 38
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 79352
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 钢构工程 装配式建筑工程 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 191952
1.1 | 钢构工程 | 191952
2 | 措施项目费 | 11049
2.1 | 总价措施项目费 | 8553
2.1.1 | 安全文明施工费 | 7156
2.1.2 | 其他总价措施费 | 681
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费 | 716
2.2 | 单价措施项目费 | 2496
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 203001

## 分部分项工程量清单与计价表
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
装修工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 01B001 | 原有管道井钢结构与主体柱连接处拆除及恢复 | (1)原有管道井钢结构与主体柱连接处拆除及恢复 | 工日 | 6 | 253.47 | 1520.82
2 | 01B002 | 拆除原有消防设施 |  | 工日 | 5 | 306.7 | 1533.5
3 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)轻钢龙骨双面双层防火石膏板隔 (2)墙内填100mm厚防火岩棉 | m2 | 114.28 | 199.94 | 22849.14
4 | 011104004001 | 防静电活动地板 | (1)600*600防静电活动地板 | m2 | 114.1 | 297.08 | 33896.83
5 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面无机涂料（刷底漆一遍、两面） (2)满刮腻子二遍 (3)23J909-7-49内涂1 | m2 | 213.68 | 35.4 | 7564.27
6 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚无机涂料（刷底漆一遍、两面） (2)满刮腻子二遍 (3)23J909-7-49内涂1 | m2 | 114.1 | 39.72 | 4532.05
7 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)1.甲级防火门FM1822 | m2 | 11.88 | 561.37 | 6669.08
8 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾外运 (2)运距5km | m3 | 4.343 | 65.2 | 283.16
钢构工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装配式建筑工程 | [7 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
钢构工程 | [7 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
9 | 010604001002 | 钢梁 | (1)1.焊接H型钢梁制作(最大钢板厚 20mm以内) (2)2.钢梁安装(1.5t以内) (3)3.一类金属构件(运距30km) | t | 10.505 | 10263.7 | 107820.17
10 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1)1.预埋铁件安装 | t | 1.011 | 8288.01 | 8379.18
11 | 010516005005 | 高强螺栓 | (1)1.M16 10.9级高强螺栓 | 个 | 20 | 19.81 | 396.2
12 | 010516005006 | 高强螺栓 | (1)1.M20 10.9级高强螺栓 | 个 | 534 | 21.29 | 11368.86
13 | 010516005007 | 高强螺栓 | (1)1.M22 10.9级高强螺栓 | 个 | 36 | 23.84 | 858.24
14 | 010516005008 | 化学螺栓 | (1)M20倒锥体化栓 | 个 | 214 | 51.64 | 11050.96
15 | 010606008001 | 钢梯 | (1)台阶 (2)1.焊接H型钢梁制作(钢板厚 4mm) (3)2.4.0厚花纹钢板 (4)3.一类金属构件(运距30km) | t | 0.17 | 9294.88 | 1580.13
16 | 011405001002 | 金属面油漆 | (1)1.1.5h薄涂型防火涂料(膨胀型) | m2 | 204.382 | 125.47 | 25643.81
17 | 011405001003 | 金属面油漆 | (1)金属面除锈(抛丸)sa2.5 (2)底漆二道（环氧富锌底漆），厚度不小于60um (3)中间漆采用环氧云铁中间漆，厚度不小于60um (4)面漆为氯化橡胶面漆，厚度不小于60um | m2 | 204.382 | 121.61 | 24854.9
合 计 | [6 empty] | 270801.3

## 总价措施项目清单与计价表
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元）
装修工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 78849 | / | 378
1.1 | 装饰工程 | 78849 | 0.48 | 378
2 | 其他总价措施费 | 78849 | / | 87
2.1 | 装饰工程 | 78849 | 0.11 | 87
3 | 扬尘污染防治措施费 | 378 | / | 38
3.1 | 装饰工程 | 378 | 10 | 38
钢构工程
装配式建筑工程
1 | 安全文明施工费 | 194448 | / | 7156
1.1 | 钢构工程 | 194448 | 3.68 | 7156
2 | 其他总价措施费 | 194448 | / | 681
2.1 | 钢构工程 | 194448 | 0.35 | 681
3 | 扬尘污染防治措施费 | 7156 | / | 716
3.1 | 钢构工程 | 7156 | 10 | 716
合 计 |  |  |  | 9056

## 单价措施项目清单与计价表
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
装修工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
钢构工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装配式建筑工程 | [7 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
钢构工程 | [7 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
1 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 2495.86 | 2495.86
合 计 | [6 empty] | 2495.86

## 其他项目清单与计价汇总表
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - -

## 暂列金额明细表
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  | - -

## 专业工程暂估价明细表
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  |  | - -

## 总承包服务费计价表
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础（元） | 费率 | 金额（元）
合 计

## 单价措施项目清单综合单价分析表
表11
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [6 empty] | 综合单价(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
装修工程 | [12 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [12 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
钢构工程 | [12 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装配式建筑工程 | [12 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
钢构工程 | [12 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
1 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 165.81 | 193.92 | 1663.09 | 137.35 | 129.61 |  | 206.08 | 2495.86
1.1 | 10117127T | 汽车式起重机（提升质量12t） | 台次 | 1 | 165.81 | 193.92 | 1663.09 | 137.35 | 129.61 |  | 206.08 | 2495.86

## 主要材料和设备项目与价格表
表13
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额(元) | 比例(%)
|  |  |  | 不含税(元) | 含税(元) | 不含税(元) | 含税(元)
一 | 材料
二 | 设备
累 计 比 例(%)
注：1.基准单价系指招标控制价或预算书中的单价。
2.“金额”栏按照数量乘以基准单价的含税单价计算。
3.“比例”为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计总比例不少于70%。
4.甲供材料应在“名称、规格、型号”栏备注“甲供”字样，并参与计算累计总比例。
5.其他材料费参与计算累计总比例（如有）。

## 人工、材料设备、机械汇总表
表14
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010020 | 综合用工(预算) | 土方、搬运、拆除工程 | 工日 | 6 | 200 | 1200
2 | 00190080 | 综合用工(市场) | 电工 | 工日 | 5 | 242 | 1210
3 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 43424.07
二 |  | 材料
1 | 01030390 | 镀锌低碳钢丝 | Φ3 | kg | 1.035 | 7.57 | 7.84
2 | 01610210 | 钢丸 |  | ㎏ | 147.707 | 4.08 | 602.64
3 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 1081.77 | 3.796 | 4106.4
4 | 03010070 | 玻璃管锚栓 | Ф20 | 套 | 218.28 | 34.46 | 7521.93
5 | 03013230 | 镀锌精制带帽螺栓 | M16 | 套 | 21.2 | 3.28 | 69.54
6 | 03013260 | 镀锌精制带帽螺栓 | M20 | 套 | 566.04 | 4.41 | 2496.24
7 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 19.639 | 6.14 | 120.58
8 | 03017190 | 镀锌精制带帽螺栓 | M22 | 套 | 38.16 | 6.36 | 242.7
9 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 12.451 | 8.85 | 110.19
10 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 94.198 | 10.62 | 1000.39
11 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 36.396 | 6.73 | 244.95
12 | 03131040 | 植筋专用钻头 | Ф19-22 | 个 | 8.56 | 31.13 | 266.47
13 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 14.387 | 4.82 | 69.35
14 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.12 | 1442 | 172.51
15 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52
16 | 07250020 | 铝合金活动地板 | 500×500×30 | m2 | 119.805 | 168.14 | 20144.01
17 | 09010030 | 纸面石膏板 | 9厚 | m2 | 239.988 | 12.39 | 2973.45
18 | 10010250 | 轻钢竖龙骨 | 75×50 | m | 217.132 | 4.6 | 998.81
19 | 10010260 | 轻钢天地龙骨 | 75×40 | m | 125.708 | 4.42 | 555.63
20 | 11030030 | 甲级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 11.672 | 398.2 | 4647.83
21 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 38.088 | 7.52 | 286.42
22 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 669.065 | 2.21 | 1478.63
23 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 11.496 | 24.28 | 279.12
24 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 79.689 | 24.28 | 1934.84
25 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 91.156 | 15.49 | 1412
26 | 13050075 | 环氧富锌防锈漆 | 锌含量60% | L | 42.92 | 70.13 | 3010
27 | 13050150 | 钢结构薄型防火涂料 |  | kg | 786.871 | 19.47 | 15320.37
28 | 13050370 | 氯化橡胶云铁防锈底漆 |  | kg | 94.424 | 16.15 | 1524.96
29 | 14350230 | 固化剂 |  | kg | 16.085 | 22.39 | 360.14
30 | 14350400 | 稀释剂 |  | kg | 16.085 | 8.96 | 144.12
31 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 11.573 | 11.31 | 130.89
表14
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
32 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 85.024 | 2.05 | 174.3
33 | 15030001 | 岩棉板 |  | m3 | 11.999 | 389.38 | 4672.33
34 | 17270350 | 喷砂用胶管 | 中压 40mm | m | 3.086 | 15.04 | 46.42
35 | 34090170 | 喷砂嘴 |  | 个 | 1.921 | 48.23 | 92.66
36 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 2570.596 | 1 | 2570.6
37 | 49019391 | 钢梁1 |  | t | 10.505 | 7354.32 | 77257.13
38 | 49019392 | 钢梯1 |  | t | 0.17 | 6261.43 | 1064.44
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 300.548 | 1 | 300.55
2 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.234 | 532.381 | 124.39
3 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 2.679 | 49.96 | 133.83
4 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 8.965 | 123.065 | 1103.27
5 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 0.594 | 1109.938 | 659.18
6 | 99070730 | 平板拖车组 | 装载质量20t | 台班 | 0.691 | 1089.524 | 753.22
7 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 3.773 | 90.205 | 340.3
8 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.177 | 487.216 | 86.24
9 | 99450580 | 电动扭力扳手 |  | 台班 | 39.53 | 138 | 5455.14
10 | 99450430 | 电锤 | 520W | 台班 | 3.574 | 6.86 | 24.52
11 | 99430160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 | 3.574 | 29.347 | 104.88
12 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 6.745 | 369.357 | 2491.17
13 | 99450140 | 鼓风机 | 能力 3m3/min | 台班 | 5.58 | 25.79 | 143.9
14 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 0.511 | 979.924 | 500.7
15 | 99191550 | 抛丸除锈机 | 直径 219mm | 台班 | 6.642 | 274.783 | 1825.22
16 | 99090330 | 汽车式起重机 | 提升质量12t | 台班 | 0.5 | 875.658 | 437.83
17 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1597.13 | 798.57
18 | 99070570 | 载货汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.5 | 853.399 | 426.7