## 招标工程量清单
封1
建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 造价咨询人：
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 审 核 人：
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间： | 2026年3月23日 | 审核时间： | 2026年4月24日

## 总说明
表1
总说明
工程名称:建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 | 第 1 页 共 1 页

## 工程项目造价汇总表
表2
工程项目造价汇总表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明施工费（元） | 人工费(元)
1 | 装修工程
2 | 钢构工程
合计
注：本表适用于工程项目造价汇总。

## 单项工程造价汇总表
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：装修工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明施工费（元） | 人工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程
合计
注：本表适用于单项工程造价汇总。
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：钢构工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明施工费（元） | 人工费(元)
1 | 装配式建筑工程
合计
注：本表适用于单项工程造价汇总。

## 单位工程造价汇总表
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：装修工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
表4
单位工程造价汇总表
工程名称： 钢构工程 装配式建筑工程 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 钢构工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
装修工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 01B001 | 原有管道井钢结构与主体柱连接处拆除及恢复 | (1)原有管道井钢结构与主体柱连接处拆除及恢复 | 工日 | 6
2 | 01B002 | 拆除原有消防设施 |  | 工日 | 5
3 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)轻钢龙骨双面双层防火石膏板隔 (2)墙内填100mm厚防火岩棉 | m2 | 114.28
4 | 011104004001 | 防静电活动地板 | (1)600*600防静电活动地板 | m2 | 114.1
5 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面无机涂料（刷底漆一遍、两面） (2)满刮腻子二遍 (3)23J909-7-49内涂1 | m2 | 213.68
6 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚无机涂料（刷底漆一遍、两面） (2)满刮腻子二遍 (3)23J909-7-49内涂1 | m2 | 114.1
7 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)1.甲级防火门FM1822 | m2 | 11.88
8 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾外运 (2)运距5km | m3 | 4.343
钢构工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装配式建筑工程 | [7 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
钢构工程 | [7 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
9 | 010604001002 | 钢梁 | (1)1.焊接H型钢梁制作(最大钢板厚 20mm以内) (2)2.钢梁安装(1.5t以内) (3)3.一类金属构件(运距30km) | t | 10.505
10 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1)1.预埋铁件安装 | t | 1.011
11 | 010516005005 | 高强螺栓 | (1)1.M16 10.9级高强螺栓 | 个 | 20
12 | 010516005006 | 高强螺栓 | (1)1.M20 10.9级高强螺栓 | 个 | 534
13 | 010516005007 | 高强螺栓 | (1)1.M22 10.9级高强螺栓 | 个 | 36
14 | 010516005008 | 化学螺栓 | (1)M20倒锥体化栓 | 个 | 214
15 | 010606008001 | 钢梯 | (1)台阶 (2)1.焊接H型钢梁制作(钢板厚 4mm) (3)2.4.0厚花纹钢板 (4)3.一类金属构件(运距30km) | t | 0.17
16 | 011405001002 | 金属面油漆 | (1)1.1.5h薄涂型防火涂料(膨胀型) | m2 | 204.382
17 | 011405001003 | 金属面油漆 | (1)金属面除锈(抛丸)sa2.5 (2)底漆二道（环氧富锌底漆），厚度不小于60um (3)中间漆采用环氧云铁中间漆，厚度不小于60um (4)面漆为氯化橡胶面漆，厚度不小于60um | m2 | 204.382
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元）
装修工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 装饰工程
4 | 扬尘污染防治措施费
4.1 | 装饰工程
钢构工程
装配式建筑工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 钢构工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 钢构工程
4 | 扬尘污染防治措施费
4.1 | 钢构工程
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
装修工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
钢构工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装配式建筑工程 | [7 empty] | 单位工程(17装配式建筑)
钢构工程 | [7 empty] | 分项工程(17装配式建筑)
1 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - -

## 暂列金额明细表
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  | - -

## 专业工程暂估价明细表
表9-2
专业工程暂估价明细表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计 |  |  | - -

## 总承包服务费计价表
表9-3
总承包服务费计价表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础（元） | 费率 | 金额（元）
合 计

## 甲供材料一览表
表12
甲供材料一览表
工程名称：建阳区边远山区乡镇卫生院灾后重建项目-信息化机房建设项目机房结构加固改造设计项目 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第 1 页 共 1 页 送达地点: ---; 第 1 页 共 1 页 备注: ---